## Sheet3
天津城建大学可共享贵重仪器设备基本情况一览表
序号 | 使用部门 | 负责人 | 使用部门序号 | 资产编号 | 仪器设备名称 | 总 价 | 购置日期 | 资金来源 | 型号 | 生产厂家 | 存放地点 | 联系人 | 联系方式 | 实现功能
1 | 建筑学院 | 李元 | 1 | 2012370601 | 红外热像仪 | 195805.58 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | T425 | 瑞典菲力尔系统股份有限公司 FLIR Systems AB | 建筑艺术馆210 | 曹立辉 | 13652026425 | 物体表面温度测试、温度分布比较，漏风、漏水分析
2 | 建筑学院 | 李元 | 2 | 2013555701 | 三维激光扫描仪1 | 959700 | 2012.12.27 | 十二五投资12计划学科 | ScanStation C10 | 瑞士徕卡公司 | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 三维点云测量
3 | 建筑学院 | 李元 | 3 | 2013953201 | 三维激光扫描仪2 | 585249 | 2013.05.17 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | FARO Focus 3D S 120 | 美国法如公司 FARO | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 三维点云测量
4 | 建筑学院 | 李元 | 4 | 2013536801 | 二维色彩亮度计 | 301288.5 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | CS-2000A-I(照度改进型) | 柯尼卡美能达光电株式会社 | 建筑艺术馆210 | 张彦 | 18222287165 | 表面亮度、色度分布测试（不接触测量）
5 | 建筑学院 | 李元 | 5 | 2012536701 | 近红外分光辐射度计 | 233472 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | SR-UL1R | 日本拓普康公司 | 建筑艺术馆210 | 曹立辉 | 13652026425 | 不接触测量某点亮度、色度、光谱等。
6 | 建筑学院 | 李元 | 6 | 2015477700 | 八旋翼无人机 | 253000 | 2015.07.31 | 2014年度中央支持地方 | SLA-SZ800 | 兰州神龙航空科技有限公司 | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026426 | 无人机拍照
7 | 建筑学院 | 李元 | 7 | 2015228100 | 植物光合仪 | 303200 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效学科 | Li-6400XT | 美国LI-COR公司 | 建筑艺术馆210 | 李鹏波 | 13512451989 | 植物光合作用方面的测试
8 | 建筑学院 | 李元 | 8 | 2015481100 | 低温自动气象站 | 127475 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | Dynamet-low | 美国Dynamax,Inc | 建筑艺术馆210 | 李鹏波 | 13512451989 | 气象参数测试
9 | 建筑学院 | 李元 | 9 | 2017042800 | 平板扫描仪 | 153000 | 2016.12.22 | 2016年度中央支持地方 | HD Ultra i3690s | 丹麦康泰克斯有限公司 | 建筑楼404 | 郭海清 | 15320108829 | 扫描图纸
10 | 建筑学院 | 李元 | 10 | 2016743800 | 三维扫描器 | 137500 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | FARO Scanner Freestyle3D | 美国FARO | 建筑楼200 | 郭海清 | 15320108829 | 手持式点云测量
11 | 建筑学院 | 李元 | 11 | 2017008100 | 天空亮度扫描仪 | 279000 | 2016.05.10 | 十二五投资14计划学科 | MS-321LR | 日本EKO | 现代教育中心主楼楼顶 | 曹立辉 | 13652026425 | 自动测量全天空亮度、辐照度分布
12 | 建筑学院 | 李元 | 12 | 2017050900 | 照度/UV/温湿度综合测量系统 | 100000 | 2016.11.10 | 2015年度中央支持地方 | Hobo ZW | 万赛特电子 | 建筑艺术馆210 | 曹立辉 | 13652026426 | 多点测量湿湿度、紫外线、照度
13 | 建筑学院 | 李元 | 13 | 2016394000 | 吸声尖劈 | 363720 | 2016.05.10 | 十二五投资15计划卓越 | FDA-JP-02等 | 上海泛德声学工程有限公司 | 建筑艺术馆105 | 蔡超 | 13612029798 | 提供低反射声的声场
14 | 建筑学院 | 李元 | 14 | 2017047400 | 激光雕刻机 | 149900 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | Speedy 100R | 卓达印章器材（厦门）有限公司 | 建筑艺术馆218 | 郭莲 | 18622364641 | 高精度小辐面二维激光雕刻
15 | 建筑学院 | 李元 | 15 | 2016297100 | 城市虚拟平台中心计算核心 | 278500 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | GRID Server k2 | 北京强氧创新信息技术有限公司 | 建筑楼406 | 兰旭 | 15922268103 | 大数据量计算
16 | 建筑学院 | 李元 | 16 | 2016294700 | 存储器 | 225000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | 4K24ES | 北京强氧创新信息技术有限公司 | 建筑楼406 | 兰旭 | 15922268103 | 大数据量存储
17 | 建筑学院 | 李元 | 17 | 2016398800 | 工程地质雷达 | 209800 | 2016.06.15 | 十二五投资14计划绩效专业变更 | LTD-2100 | 信息产业部电子第二十二研究所青岛分所 | 建筑楼200 | 兰旭 | 15922268103 | 探测地下管线、墙体空洞
18 | 建筑学院 | 李元 | 18 | 2016297400 | 可拆装正金字塔全息投影仪 | 182000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | Z-14-2 | 天津市天大北洋科技开发有限公司 | 建筑楼1楼大厅 | 兰旭 | 15922268103 | 三维显示
19 | 建筑学院 | 李元 | 19 | 2018449000 | 数控六轴伺服加工套装设备 | 529200 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | KR6 R900等 | 上海欣志机器人系统有限公司 | 建筑楼408 | 万达 | 18622990292 | 程序控制自动加工
20 | 建筑学院 | 李元 | 20 | 2018448200 | 高精度红外热像仪 | 532400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FLIR T1050sc | 瑞典FLIR SYSTEMS AB | 建筑艺术馆210 | 曹立辉 | 13652026426 | 物体表面温度测试、温度分布比较，漏风、漏水分析
21 | 建筑学院 | 李元 | 21 | 2018388400 | 声强计 | 359000 | 2017.12.19 | 十三五投资16计划学科建设 | B&K 2270-S | Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S | 建筑艺术馆210 | 蔡超 | 13612029798 | 测量声强，寻找围护结构漏声点
22 | 建筑学院 | 李元 | 22 | 2018281700 | 三维激光扫描仪 | 448000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | FARO focus3DX330等 | 美国法如 FARO | 建筑楼200 | 贺耀萱 | 13802120653 | 三维点云测量
23 | 建筑学院 | 李元 | 23 | 2023266300 | 建筑声学认知实践系统(绿建平台） | 302200 | 2023.07.28 | 2022年度学校中长期贷款项目 | 定制 | 天津天住建筑安装工程有限公司 | 实训三期1-2楼 | 蔡超 | 13612029798 | 本系统包括“建筑隔声认知及设计实践系统”及“建筑混响（吸声降噪）认知及设计实践系统”两个子系统。前者主要为用于建筑构件空气声及固体声隔声实验的空间平台；后者主要为装设于房间室内墙面、顶棚的吸声构造可调装置。
24 | 土木学院 | 杨新磊 | 1 | 2005080900 | 六通道液压伺服系统 | 2391700 | 2005.09.01 | 教育事业费 | FTS-400 | 北京高力通达科技有限公司北京高力通达科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 结构加载
25 | 土木学院 | 杨新磊 | 2 | 2012820701 | 2000KN电液伺服万能试验机 | 250000 | 2011.12.14 | 2011年度中央支持地方 | WAW-2000 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 材料力学性能测试
26 | 土木学院 | 杨新磊 | 3 | 2012820601 | 200KN电子万能试验机 | 127600 | 2011.12.14 | 2011年度中央支持地方 | UTM5205SYXL | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 材料力学性能测试
27 | 土木学院 | 杨新磊 | 4 | 2012821101 | 500KN拉压疲劳试验机 | 1364000 | 2012.03.12 | 十二五投资11计划学科 | PWS-500 | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 杨新磊 | 13502030113 | 构件疲劳试验
28 | 土木学院 | 杨新磊 | 5 | 2012820901 | 钢筋锈蚀率测定仪 | 163226.16 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | CorroMap | 丹麦福斯公司 | 结构实验中心 | 伊津芝 | 18802227287 | 测钢筋锈蚀
29 | 土木学院 | 杨新磊 | 6 | 2012820801 | 拉压粘结强度测试仪 | 105307.2 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | Bond-test | 丹麦格曼公司 | 结构实验中心 | 伊津芝 | 18802227287 | 混凝土强度
30 | 土木学院 | 杨新磊 | 7 | 9703190000 | 数显式液压脉动试验机 | 373815 | 1997.12.01 | 教育事业费 | PMS-500 | 济南试验机厂 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 单向疲劳加载
31 | 土木学院 | 杨新磊 | 8 | 2011104500 | 扫描式冲击回波测试系统 | 354304.8 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | IES | 美国OLSON公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 砼内部缺陷
32 | 土木学院 | 杨新磊 | 9 | 2012057601 | 混凝土快速冻融试验机 | 123500 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | IMDR-28 | 天津市港源试验仪器厂 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 混凝土耐久性
33 | 土木学院 | 杨新磊 | 10 | 2015470700 | 500KN高频疲劳试验机 | 580000 | 2013.12.27 | 十二五投资13计划学科 | PWS-750A | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 伊津芝 | 18802227287 | 材料疲劳性能
34 | 土木学院 | 杨新磊 | 11 | 2016457600 | 循环应力强度实验系统 | 247500 | 2016.05.10 | 十二五投资14计划卓越变更 | PWS-100 | 济南胜工试验机有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 材料疲劳性能
35 | 土木学院 | 杨新磊 | 12 | 2016470400 | 微机控制电液伺服压力试验机（长柱试验机） | 1895000 | 2013.04.01 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | YAW-20000 | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 伊津芝 | 18802227287 | 大型构件加载
36 | 土木学院 | 杨新磊 | 13 | 2017047700 | 仿真实验平台 | 387000 | 2016.10.27 | 十二五人才 | BJUT-T4 | 北京工业大学 | 资测楼201 | 蔡宏洲 | 13752016276 | 交通信号控制优化与仿真分析
37 | 土木学院 | 杨新磊 | 14 | 2017228800 | 无线振动测量系统 | 138500 | 2017.09.20 | 十三五投资17计划师资队伍建设 | GW-Indoor AX-3D-XRange BeanScape | 宁波燕子智能科技有限公司 | 结构实验中心 | 董鹏 | 13820515577 | 数据采集
38 | 土木学院 | 杨新磊 | 15 | 2017228700 | 结构健康监测系统 | 388500 | 2017.09.20 | 十三五投资17计划师资队伍建设 | PXIe-1082 | 上海恩艾仪器有限公司 | 结构实验中心 | 董鹏 | 13820515577 | 数据采集
39 | 土木学院 | 杨新磊 | 16 | 2018479600 | 混凝土3D打印机 | 380000 | 2018.10.15 | 十三五国际交流专项 | HC1008 | 立方通达实业（天津）有限公司 | 结构实验中心 | 仵鹏涛 | 15122359885 | 3D打印
40 | 土木学院 | 杨新磊 | 17 | 2018462600 | 超视矩变位移测试系统 | 279000 | 2018.10.23 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | SQ-Vision-2D | 北京思齐致新科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 远距离测位移
41 | 土木学院 | 杨新磊 | 18 | 2018460800 | 非接触多点动态位移实时测试系统 | 658000 | 2018.10.16 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | SQ-Vision-3D | 北京思齐致新科技有限公司 | 结构实验中心 | 伊津芝 | 18802227287 | 位移场测试
42 | 土木学院 | 杨新磊 | 19 | 2018389700 | 仪器化落锤试验机升级改造 | 345000 | 2017.05.27 | 十二五团队 | 30000J | 济南商泰试验仪器有限公司 | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 冲击荷载试验
43 | 土木学院 | 杨新磊 | 20 | 2018389600 | 小型振动试验台 | 997800 | 2018.03.08 | 2017年度中央支持地方 | 50-100-15，台面1.05*1.05m | 英国，Servotest Testing Systems Ltd | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 振动台试验
44 | 土木学院 | 杨新磊 | 21 | 2018389400 | 仪器化落锤试验机 | 1050000 | 2017.01.20 | 十二五团队 | STLH-1800 最大冲击能量：0.59-1800焦耳（J） | 济南商泰试验仪器有限公司 | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 冲击荷载试验
45 | 土木学院 | 杨新磊 | 22 | 2018379600 | 管路系统 | 343600 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB02 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 13920362169 | 高压油路
46 | 土木学院 | 杨新磊 | 23 | 2018379500 | 十二通道协调加载控制系统系统 | 274700 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB14 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 13920362169 | 控制系统
47 | 土木学院 | 杨新磊 | 24 | 2018379400 | 2500kN电液伺服作动器 | 317400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21250 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
48 | 土木学院 | 杨新磊 | 25 | 2018379300 | 2500kN电液伺服作动器 | 317400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21250 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
49 | 土木学院 | 杨新磊 | 26 | 2018379200 | 1000kN电液伺服作动器 | 178000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21100 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
50 | 土木学院 | 杨新磊 | 27 | 2018379100 | 1000kN电液伺服作动器 | 178000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21100 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
51 | 土木学院 | 杨新磊 | 28 | 2018379000 | 500kN电液伺服作动器 | 117000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21050 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
52 | 土木学院 | 杨新磊 | 29 | 2018378900 | 500kN电液伺服作动器 | 117000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21050 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 杨磊 | 15022731365 | 构件加载
53 | 土木学院 | 杨新磊 | 30 | 2018377400 | 高速摄像机 | 847990 | 2017.12.22 | 十三五投资16计划学科建设 | FASTCAM SAZ | 日本 Photron.Ltd | 现代教育中心1020 | 吕杨 | 13920929344 | 高速摄像
54 | 土木学院 | 杨新磊 | 31 | 2018317300 | 全信息声发射信号分析仪 | 382000 | 2018.06.14 | 十三五投资18计划学科建设 | DS5-16B | 北京软岛时代科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 13920362169 | 内部缺陷
55 | 土木学院 | 杨新磊 | 32 | 2018395800 | 眼动追踪系统 | 150000 | 2018.09.27 | 十三五投资16-17计划专业建设（重点项目） | V1.0-ErgoLAB | 北京津发科技股份有限公司 | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016274 | 出行者视觉捕捉
56 | 土木学院 | 杨新磊 | 33 | 2018395700 | 眼动仪 | 159500 | 2018.09.27 | 十三五投资16-17计划专业建设（重点项目） | Tobii Pro Glasses 2 | 拓比电子技术（苏州）有限公司 | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016275 | 出行者视觉捕捉
57 | 土木学院 | 杨新磊 | 34 | '2018317100 | '交通行为与安全虚拟现实仿真实验平台 | 655000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | Innosimulation CDS | 韩国Innosimulation Co., Ltd. | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016276 | 交通行为仿真与模拟驾驶
58 | 土木学院 | 杨新磊 | 35 | 2019138500 | 24通道动态应变仪 | 260000 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | CDAQ | 思齐/NI | 现代教育中心1020 | 梁晓 | 13920929344 | 高速数据采集
59 | 土木学院 | 杨新磊 | 36 | 2016100200 | 土动三轴实验仪 | 356000 | 2009.11.24 | 十一五投资08计划 | DDS-70 | 北京宾达英创科技有限公司 | 岩土馆105 | 卢力强 | 13612115350 | 土的动参数
60 | 土木学院 | 杨新磊 | 37 | 2012075001 | 自动振动式共振柱试验机 | 263000 | 2010.05.05 | 十一五投资09计划 | NGZ | 哈尔滨威波瑞科技有限公司 | 岩土馆105 | 仵鹏涛 | 13612115350 | 土的动参数
61 | 土木学院 | 杨新磊 | 38 | 2005059800 | 钻机车(解放双排) | 388430 | 2006.01.01 | 教育事业费 | BT5097T2 | 北京探矿机械厂 | 继续教育学院大院 | 卢力强 | 13622150461 | 土的原位测试
62 | 土木学院 | 杨新磊 | 39 | 2000013700 | 静力触探车 | 205000 | 2000.4.1 | 教育事业费 | LTC5081TCT20A | 沈阳探矿机械厂 | 继续教育学院大院 | 卢力强 | 13622150461 | 土的原位测试
63 | 土木学院 | 杨新磊 | 40 | 2010064600 | 工程勘察与工程检测仪2 | 270000 | 2010.06.03 | 十一五投资09计划 | SWS-6 | 北京市水电物探研究所 | 岩土馆101 | 卢力强 | 13512222562 | 场地原位测试
64 | 土木学院 | 杨新磊 | 41 | 2011177400 | 土体三轴流变试验机 | 574000 | 2010.05.05 | 十一五投资09计划 | TSS | 长春机械科学研究院有限公司 | 岩土馆104 | 卢力强 | 13622150461 | 土的流变参数
65 | 土木学院 | 杨新磊 | 42 | 2004067700 | 工程勘察与工程检测仪1 | 400000 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | SWS-1G | 北京 | 岩土馆101 | 卢力强 | 13512222562 | 场地原位测试
66 | 土木学院 | 杨新磊 | 43 | 2010064500 | 变形测量机器人 | 482338.5 | 2010.01.07 | 十一五投资07计划 | TCA2003系列 | 瑞士徕卡公司 | 岩土馆101 | 卢力强 | 13512222562 | 现场监测
67 | 土木学院 | 杨新磊 | 44 | 2012074501 | 土体压力试验机 | 130000 | 2010.09.08 | 十一五投资09计划 | RWS02、KWZ | 长春机械科学研究院有限公司 | 岩土馆104 | 卢力强 | 13622150461 | 土的强度测试
68 | 土木学院 | 杨新磊 | 45 | 2010068000 | 应力路径三轴实验仪 | 1738204 | 2009.06.22、2012.04.28 | 十一五投资08计划、十二五投资11计划学科 | Autotriax、28-WF4010 | 英国Wykeham Farrance | 岩土馆205 | 朗瑞卿 | 13512015313 | 土的应力测试
69 | 土木学院 | 杨新磊 | 46 | 2004030400 | 自动粒度分析仪 | 459570 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | SEDIGRAPH5100 | 美国 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 材料级配测试
70 | 土木学院 | 杨新磊 | 47 | 2004067600 | 岩石试验机（4） | 810000 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | 150c | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 实验楼113 | 卢力强 | 13512222562 | 岩石力学性质
71 | 土木学院 | 杨新磊 | 48 | 2005085200 | 旁压仪 | 1480000 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | Mark VIII | 英国Cambridge | 岩土馆101 | 卢力强 | 13512222562 | 场地原位测试
72 | 土木学院 | 杨新磊 | 49 | 2006071100 | 扁铲侧胀仪 | 156325 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | * | 意大利 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
73 | 土木学院 | 杨新磊 | 50 | 2004030500 | 无线缆静探仪 | 292125 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | * | 加拿大 | 岩土馆101 | 卢力强 | 13512222562 | 场地原位测试
74 | 土木学院 | 杨新磊 | 51 | 2011075300 | 空心圆柱静动力扭剪仪 | 1778400 | 2010.06.08 | 十一五投资09计划 | HCA-100 | 美国GCTS公司 | 岩土馆105 | 王斌 | 13612115350 | 土的扭剪特性
75 | 土木学院 | 杨新磊 | 52 | 2014202800 | 动态环剪仪 | 731764 | 2013.11.27 | 2013年度中央支持地方 | SRS-150 | 美国GCTS公司 Geotechnical Consulting & Testing Systems | 岩土馆203 | 周亚东 | 18322339856 | 土的环剪实验
76 | 土木学院 | 杨新磊 | 53 | 2015409600 | 动静真三轴仪 | 1632000 | 2014.11.25 | 十二五投资14计划学科 | SPAX-2000、静态轴压±25 kN，动态轴压±20 kN | 美国GCTS公司 Geotechnical Consulting & Testing Systems | 岩土馆203 | 卢力强 | 13622150461 | 土的真三轴实验
77 | 土木学院 | 杨新磊 | 54 | 2016473700 | 全自动气压固结仪 | 119500 | 2016.10.27 | 设备购置费 | GZQ-1 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 建工楼116 | 卢力强 | 13622150461 | 土的固结试验
78 | 土木学院 | 杨新磊 | 55 | 2018321800 | 岩土矿物分析仪 | 298520 | 2017.09.20 | 十三五投资16计划学科建设 | Axio Scope A1 | 德国卡尔蔡司 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 矿物成分分析
79 | 土木学院 | 杨新磊 | 56 | 2019140600 | 万能试验机 | 594000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划科技创新 | GDSCRS | 英国GDS | 岩土馆203 | 周亚东 | 18322339856 | 温控固结
80 | 土木学院 | 杨新磊 | 57 | 2019137500 | 台式扫描电子显微镜 | 860990 | 2018.08.03 | 十三五投资18计划科技创新 | TM4000Plus | 日本东芝 HITACHI | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 微观扫描
81 | 土木学院 | 杨新磊 | 58 | 2019137300 | 温控应力路径三轴试验系统 | 890000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | ETAS | 英国GDS | 岩土馆205 | 程星磊 | 18322273579 | 温控应力路径
82 | 土木学院 | 杨新磊 | 59 | 2012820501 | 红外热像仪 | 260474 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划专业 | M7600E | Lumasense（美国） | 建工楼101 | 尚伟 | 13502076095 | 温度场测量
83 | 土木学院 | 杨新磊 | 60 | 2012133901 | 斜拉桥动力特性实验系统 | 175000 | 2012.03.12 | 十二五投资11计划专业 | * | 天津大学 | 建工楼106 | 尚伟 | 13502076095 | 振动测量
84 | 土木学院 | 杨新磊 | 61 | 2013796301 | 电子蠕变松弛耐久试验机 | 168000 | 2012.11.13 | 十二五投资11计划卓越 | RDL50 | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 尚伟 | 13502076095 | 蠕变实验
85 | 土木学院 | 杨新磊 | 62 | 2013975201 | 反射式光弹仪 | 199689.6 | 2012.07.19 | 十二五投资11计划专业 | LF/Z-2 | 美国威世公司 Vishay Precision Group | 建工楼101 | 尚伟 | 13502076095 | 应力测量
86 | 土木学院 | 杨新磊 | 63 | 2013183801 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
87 | 土木学院 | 杨新磊 | 64 | 2013183901 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
88 | 土木学院 | 杨新磊 | 65 | 2013184001 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
89 | 土木学院 | 杨新磊 | 66 | 2013184101 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
90 | 土木学院 | 杨新磊 | 67 | 2013184201 | 电子万能试验机 | 164000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL300、300 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
91 | 土木学院 | 杨新磊 | 68 | 2013165401 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y1000、100T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
92 | 土木学院 | 杨新磊 | 69 | 2013165501 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y1000、100T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
93 | 土木学院 | 杨新磊 | 70 | 2013143101 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y2000、200T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
94 | 土木学院 | 杨新磊 | 71 | 2017031900 | 沥青混合料三轴试验机 | 179600 | 2016.10.26 | 2016年度中央支持地方 | KSZ-10A | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 结构实验中心102 | 周燕 | 15122083277 | 沥青混合料本构
95 | 土木学院 | 杨新磊 | 72 | 2023162400 | 霍普金森拉压一体杆 | 995000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | ARCHIMEDES ALT1500 | 北京东方德兴科技有限公司 | 工程实训中心二期 | 张学杰 | 15320037139 | 霍普金森杆可用于多种类型材料在高温、低温、围压作用下的动态拉伸和压缩力学性能测试。
96 | 土木学院 | 杨新磊 | 73 | 2023150200 | 紫外-氯盐腐蚀-硫酸盐腐蚀-高低温综合环境试验箱 | 565000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CSN-4F | 西安塞纳智能科技有限公司 | 建工楼118 | 孟庆领 | 18202257237 | 开展土木工程结构材料与构件在强紫外-冻融-氯盐腐蚀-硫酸盐腐蚀环境下的耐久性试验。
97 | 土木学院 | 杨新磊 | 74 | 2023150000 | 土木工程结构三维空间无损检测测量系统 | 180000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | GC-3F | 西安塞纳智能科技有限公司 | 现代教育中心1329 | 孟庆领 | 18202257237 | 测量土木结构与构件周围空间X、Y、Z三个方向的磁场强度，进行土木结构与构件内部锈蚀损伤的无损检测。
98 | 土木学院 | 杨新磊 | 75 | 2023131600 | 多点压力采集仪及压力传感器 | 100000 | 2012.11.22 | 十二五投资2013卓越 | DLUTYL32 | 大连理工大学 | 工程实训中心二期 | 蒋学炼 | 13802075165 | 实现规则波、不规则波、循环水流的生成，采集波浪和水流的动水压力、水面的波动
99 | 土木学院 | 杨新磊 | 76 | 2023131700 | 多点波高采集仪及浪高传感器 | 100000 | 2012.11.22 | 十二五投资2013专业 | DLUTBG32 | 大连理工大学 | 工程实训中心二期 | 蒋学炼 | 13802075165 | 实现规则波、不规则波、循环水流的生成，采集波浪和水流的动水压力、水面的波动
100 | 土木学院 | 杨新磊 | 77 | 2023077400 | 波流水槽 | 440000 | 2012.11.22 | 十二五投资2013卓越 | LWH40×1×1.2 | 大连理工大学 | 工程实训中心二期 | 蒋学炼 | 13802075165 | 实现规则波、不规则波、循环水流的生成，采集波浪和水流的动水压力、水面的波动
101 | 土木学院 | 杨新磊 | 78 | 2023077300 | 双向流场模拟系统 | 280000 | 2012.11.22 | 十二五投资2013卓越 | DLUTL0.6 | 大连理工大学 | 工程实训中心二期 | 蒋学炼 | 13802075165 | 实现规则波、不规则波、循环水流的生成，采集波浪和水流的动水压力、水面的波动
102 | 土木学院 | 杨新磊 | 79 | 2023076800 | 混凝土桥梁CT（32通道）综合检测系统 | 545990 | 2022.12.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | EDU | 北京同度工程物探技术有限公司 | 岩土馆405 | 刘京红 | 18822338138 | 该设备可开展桥梁混凝土结构缺陷检测、岩体内部缺陷、钢管混凝土脱粘、大体积混凝土结构、成桥桩检测等，适用于混凝土探伤检测分析相关的各类课题。
103 | 土木学院 | 杨新磊 | 80 | 2023086100 | 高精微型高频动态多通道孔压/土压/变形标定与测试仪器 | 475000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | ESP-II-100 | 极点科技发展（天津）有限公司 | 岩土馆304 | 黄磊 | 13752761289 | 此孔压传感器具有高频响、高精度、使用寿命长等特点，可适用于地下模型振动台试验、海域及地下工程监测等多种岩土模型试验及现场监测需求，具有如下优越性能：寿命长、鲁棒性、频带宽、牢固性和普适性。
104 | 土木学院 | 杨新磊 | 81 | 2023086200 | 土体地震液化自动化智能判别仪 | 435000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | WGZ | 天津稷德企业管理咨询有限公司 | 岩土馆207 | 李程程 | 13132085969 | 支持从任何 ASCII 文本文件导入原始Vs测试数据；可进行地震引起的竖直沉降计算（液化和压缩）；数据处理满足《建筑抗震设计规范GB50011-2001》、《岩土工程勘察规范GB50021-2001》、《地基动力特性测试规范GB/T50269-97》等要求；可进行典型的岩土剖面创建；可基于Debats 等人的振动压实改进系数计算；具有确定性和概率液化分析方法计算（基于Vs的我国规范液化评估方法；以及国外NCEER和Kayen et al. 2013 等基于Vs的液化评估算法；可进行典型的岩土剖面创建；适用对地层进行划分，并确定地基的持力层；可划分场地土类型和场地类别；可研究土层的工程性质；可研究地基的振动特性；可进行地脉动卓越周期测试等；可出详尽报告。
105 | 土木学院 | 杨新磊 | 82 | 2023076900 | 宽频带地震动区域化观测台阵 | 1276000 | 2022.12.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CL-PA4 | 北京港震科技股份有限公司 | 岩土馆301 | 仵鹏涛 | 15122359885 | 用于开展野外观测和监控，可定期收集汇总原始观测数据，为分析研究壳幔三维速度模型和动力模型的建立提供基础数据。
106 | 土木学院 | 杨新磊 | 83 | 2023076600 | TST不良地质超前预报仪器与系统 | 965880 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | TST | 北京同度工程物探技术有限公司 | 岩土馆302 | 焦凤瑀 | 18810919724 | 隧道不良地质超前探测和预报
107 | 土木学院 | 杨新磊 | 84 | 2023076700 | 大型结构分析GPU-CPU协同并行模拟系统 | 387000 | 2022.12.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | KI4208G-MS2 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 岩土馆105 | 王斌 | 13612115350 | 实现虚拟仿真实验模型的计算分析和演示
108 | 土木学院 | 杨新磊 | 85 | 2023839800 | 动三轴试验机 | 393700 | 2023.10.13 | 2023年度高校服务重点产业发展专项 | ELDYN | 浙江吉欧科技有限公司 | 岩土馆105 | 程星磊 | 18322273579 | 测试土体在三轴应力状态下的应力应变响应，测试土体的剪切模量、强度、阻尼等静动力特性。
109 | 土木学院 | 杨新磊 | 86 | 2023842300 | 动静加载设备 | 170000 | 2023.10.24 | 2023年度高校服务重点产业发展专项 | KF-MDJ2306 | 天津科丰机电技术发展有限公司 | 建工楼108 | 周亚东 | 18322339856 | 土的模型加载
110 | 土木学院 | 杨新磊 | 87 | 2023076500 | 混凝土3D打印系统 | 545000 | 2022.12.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | HC1009 | 华创智造（天津）科技有限公司 | 建工楼118 | 仵鹏涛 | 15122359885 | 用于精细化打印可控制和可复制的建筑构件、建筑模板及景观小品，适用水泥砂浆、混凝土、地聚合物等水泥基复合胶凝材料
111 | 土木学院 | 杨新磊 | 88 | 2023822400 | 动态采集系统 | 318300 | 2023.11.03 | 2023年度中央支持地方 | HD5922D | 江苏省东华测试技术股份有限公司 | 实训中心107 | 吕杨 | 13920929344 | 动态数据采集分析
112 | 土木学院 | 杨新磊 | 89 | 2023073800 | 大型复杂结构有限元分析设计平台 | 198500 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | EDU | 北京筑信达工程咨询有限公司 | 建工楼114 | 张彦 | 13821353350 | 为土木工程学院土木工程一流学科的三个专业的20余位老师及超过120余名本科生提供通用结构设计SAP2000中文版软件正式账号，以便于师生使用该软件进行本科软件课程教学、模型计算以及毕业设计。其中，建筑工程专业及道桥专业老师主要用于本、硕学生（其中建筑工程专业60余人，道桥专业60余人）结构抗震、道路工程等课程教学及部分老师开展相关科研项目；城市地下空间工程专业老师主要使用该软件进行本科生（本专业70余人-90余人）毕业设计指导、本科生《岩土工程专业软件应用》课程授课及本专业研究生科研创新项目建模计算，同时和企业合作指导大学生创新创业项目时需要使用该软件进行地铁工程相关课题分析。
113 | 土木学院 | 杨新磊 | 90 | 2023086300 | 智慧城市数字孪生“零代码”编辑引擎及可视化模拟平台 | 380000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | JDMIX-Pro | 极点科技发展（天津）有限公司 | 岩土馆102 | 李程程 | 13132085969 | 98英寸巨幕无线投屏液晶4K超高清LCD投影显示器，ST33支架。显示比例16:9，屏幕图像分辨率为3840×2160，色彩度10bit ，可视角度为178°，全高清4K系统图标显示，居中内置4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角为92°；Autoframing智能取景；支持声源定位；支持摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。色域为90%NTSC，支持5种色彩空间选择；在色彩空间sRGB模式下达到△E=1.5；整机采用3mm AG防眩光玻璃，硬度7级；采用红外触控技术，支持20点触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm；采用2.1声道，2×10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器；内置8个麦克风，满足8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透；电脑软件投屏，支持4k@30的分辨率投屏；整机内置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到展示端（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用；支持手机和电脑混合投屏展示，支持4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，可连接32台设备；具有超薄窄边框设计，整机屏占比88%以上，整机最薄处为26mm；整机可通过同一高速接口支持Windows系统模块、Android 系统模块、Linux系统模块切换使用；内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议；支持选配国产插拔模块，采用高性能国产芯片与UOS操作系统；数据处理模块配置：CPU Intel® Core i5 8代及以上；内存DDR4为4G ；固态硬盘为128G；电源为220V~50Hz，待机功耗为0.5W；还具有集BS架构+丰富的组件+开放的接口+低代码虚拟组态+消息位置感知+移动对象监控为一体的平台，该平台具有如下优点：（1）易学易用无需编写代码，简单拖拽摆放即可进行场景搭建，仅需配置就能进行数据绑定；（2）开箱即用开箱即用，无需复杂的安装及配置工作。可以极大的简化安装部署工作；（3）方便集成支持前后端集成。通过JS-SDK轻松将该平台集成至BS架构软件系统。同时通过OPEN-API可以集成子系统数据。（4）出色的渲染效果。可充分表现三维场景内物体的材质特性，光影效果，并可通过配置优化场景内的光线、迷雾等效果。可供全校师生科研教学以及会议使用。
114 | 土木学院 | 杨新磊 | 91 | 2022205500 | 电子万能试验机 | 120500 | 2022.9.30 | 2022年度中央支持地方 | DF13.105D | 中机试验装备（江苏）有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
115 | 能源学院 | 王宇 | 1 | 2002117900 | 激光粒子计数器 | 112592 | 2002.10.1 | 十五投资01计划 | 3313 | * | 实验楼C203 | 王宇 | 13116111403 | 空气洁净度测试
116 | 能源学院 | 王宇 | 2 | 9503040000 | 净化空调综合性能实验系统 | 931112.53 | 1995.12.01 | 教育事业费 | * | * | 实验楼C102 | 郭春梅 | 13114944337 | 净化空调实验
117 | 能源学院 | 王宇 | 3 | 2009058400 | 数据采集器 | 205036.8 | 2008.12.25 | 十一五投资 | NI PXI | 美国NI 公司 | 实验楼C203 | 由玉文 | 18222666611 | 数据采集
118 | 能源学院 | 王宇 | 4 | 2012032101 | 变风量空调实验系统 | 392000 | 2011.03.17、2012.03.15 | 十一五奖励、十二五投资11计划学科 | * | 天津城建学院环境工程有限公司 | 实验楼C401 | 由玉文 | 18222666611 | 实验调控
119 | 能源学院 | 王宇 | 5 | 2003067800 | 高级过程控制系统实验 | 123000 | 2003.10.1 | 十五投资02计划 | PCT-2 | 浙江求是教仪公司 | 实验楼C402 | 王宇 | 13116111403 | 控制策略实验
120 | 能源学院 | 王宇 | 6 | 2002168600 | 热网性能参数实验系统 | 1321448 | 2002.12.1 | 教育事业费 | * | * | 实验楼C201 | 王宇 | 13116111403 | 供热工程实验
121 | 能源学院 | 王宇 | 7 | 2010016400 | 空调末端综合实验系统 | 217000 | 2009.04.13 | 十一五投资07计划 | * | 天津城建学院环境工程有限公司 | 实验楼C405 | 王宇 | 13116111403 | 末端设备热工测试
122 | 能源学院 | 王宇 | 8 | 2004029300 | 燃气管网模拟实验系统 | 481387 | 2012.06.13 | 十二五投资11计划卓越 | PipelineStudio3.2.5 | ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.、英国能源方案国际有限公司 | 实验楼C306 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配模拟测试
123 | 能源学院 | 王宇 | 9 | 2003069700 | 移动式气体流量校验装置 | 154350 | 2003.10.1 | 十五投资02计划 | JLQJ5型 | 天津新科仪表有限公司 | 实训中心 | 孙博 | 15122279576 | 气体流量计校验
124 | 能源学院 | 王宇 | 10 | 2010003600 | 中低温制冷综合试验系统 | 247800 | 2009.09.23 | 十一五投资07计划 | * | 天津大学 | 实验楼C407 | 由玉文 | 18222666611 | 冷冻冷藏性能测试
125 | 能源学院 | 王宇 | 11 | 2003051600 | 制冷热泵及换热设备综 | 154140 | 2003.12.01 | 十五投资02计划 | * | 天津龙川科贸发展有限公司 | 实验楼C305 | 王宇 | 13116111403 | 制冷系统热力测试
126 | 能源学院 | 王宇 | 12 | 2012032101 | 复合源热泵综合实验系统 | 287000 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | * | 天津大学 | 实验楼C301 | 由玉文 | 18222666611 | 复合热泵测试
127 | 能源学院 | 王宇 | 13 | 2012059801 | 生物质气化技术综合实验台 | 100000 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | SWZQ50 | 天津紫荆机械有限公司 | 实验楼C103 | 刘汉桥 | 13502164809 | 生物质能源化测试
128 | 能源学院 | 王宇 | 14 | 2013047001 | 燃气管道泄漏测试平台 | 165000 | 2013.03.04 | 科研费 | * | 天津大地燃气技术设备有限公司 | 实验楼C304 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配泄露模拟测试
129 | 能源学院 | 王宇 | 15 | 2018394500 | 火灾自动报警及消防联动控制系统-中控系统 | 396000 | 2018.07.23 | 2017年度中央支持地方 | JL-HZXF-2018等 | 津伦（天津）精密机械股份有限公司 | 实训中心 | 孙于萍 | 18622311386 | 消防联控模拟测试
130 | 能源学院 | 王宇 | 16 | 2018549600 | 固定床反应器及烟气净化系统 | 338000 | 2018.11.19 | 十三五投资18计划后备项目 | GD-12 | 天津紫荆机械有限公司 | 实验楼C103 | 刘汉桥 | 13502164809 | 烟气处理性能测试
131 | 能源学院 | 王宇 | 17 | 2018500600 | 综合热分析仪 | 136400 | 2018.10.23 | 十三五投资18计划专业建设 | TMR-3A | 北京天迈流化设备有限公司 | 实验楼C205 | 刘汉桥 | 13502164809 | 热分析
132 | 能源学院 | 王宇 | 18 | 2018462900 | 压缩空气储气罐供气系统 | 165786.88 | 2018.09.27 | 十三五投资18计划学科建设 | ZJJS-CJ-B | 天津中冀建设集团有限公司 | 实验楼外 | 孙博 | 15122279576 | 压缩空气制备
133 | 能源学院 | 王宇 | 19 | 2018462800 | 城市燃气管网模拟实验系统的改造与完善 | 130261.12 | 2018.09.27 | 十三五投资18计划学科建设 | ZJJS-CJ-A | 天津中冀建设集团有限公司 | 实验楼C306 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配模拟测试
134 | 能源学院 | 王宇 | 20 | 2018332400 | '燃气采暖热水炉能效测试台 | 615000 | 2017.12.21 | 十三五投资17计划专业建设 | * | 广州琦威检测技术服务有限公司 | 实验楼C309 | 刘凤国 | 13702045181 | 燃气热水器测试
135 | 能源学院 | 王宇 | 21 | 2019039300 | 燃气调压计量系统 | 325000 | 2018.10.23 | 2018年度中央支持地方 | DD-SY-GY01等 | 天津大地燃气技术设备有限公司 | 实验楼C310 | 李军 | 13512200287 | 燃气调压器件性能测试
136 | 能源学院 | 王宇 | 22 | 2014149501 | 红外热像仪 | 172900 | 2013.11.08 | 十二五投资13计划专业 | G120EX | Nippon Avionics Co.,Ltd. | 实验楼C226 | 殷洪亮 | 13702001620 | 热工测试
137 | 能源学院 | 王宇 | 23 | 2016385900 | 矩阵式稳态太阳模拟器 | 212600 | 2016.05.23 | 2015高层次激励资金 | TYD-PD1 | 北京天裕德科技有限公司 | 实验楼C227 | 殷洪亮 | 13702001620 | 太阳辐照模拟
138 | 能源学院 | 王宇 | 24 | 2023134600 | 全自动比表面及孔隙分析仪 | 339600 | 2022.12.15 | 2022年度学校中长期贷款项目 | JW-BK200C | 北京精微高博仪器有限公司 | 实验楼504 | 刘汉桥 | 13502164809 | 固体材料孔结构及表面积
139 | 能源学院 | 王宇 | 25 | 2023072400 | 建筑室内环境与能源智能化实训创新平台 | 993000 | 2021.10.25 | 2021年度中央支持地方 | LBADEC-AI型&LBTEC-AI型&WLECP&LBTM | 凌博（常州）暖通工程有限公司 | 实训中心402 | 由玉文 | 18222666611 | 热舒适环境仓、气流组织环境仓
140 | 能源学院 | 王宇 | 26 | 2023080700 | 埋地PE管道探测仪 | 476800 | 2023.02.22 | 2022年度学校中长期贷款项目 | GL21-LVR8 | 西安捷通智创仪器设备有限公司 | 实训中心306 | 孙博 | 15122279576 | 燃气埋地PE管道探测；本科实验教学、认识实习等实践教学；校企合作为企业提供埋地PE管道技术支持
141 | 能源学院 | 王宇 | 27 | 2023826400 | 冰浆热泵机组 | 345880 | 2023.11.03 | 2023年度中央支持地方 | KDI-R-10KW | 佛山冰菱能源科技有限公司 | 实训中心402 | 武振菁 | 18526722050 | 冰浆热泵性能测试；辅助本科实践教学实验教学、认识实习等实践教学；校企合作为企业提供热泵性能技术支持
142 | 能源学院 | 王宇 | 28 | 2023741800 | 多导睡眠测量仪 | 149500 | 2023.10.13 | 2023年度中央支持地方 | G系列 | 澳大利亚康迪公司 | 实训中心 | 武振菁 | 18526722050 | 睡眠参数测试；辅助本科实践教学实验教学、认识实习等实践教学；校企合作为企业提供睡眠监测技术支持
143 | 材料学院 | 杨永 | 1 | 2004105000 | 高温物性测定仪(4) | 119000 | 2004.09.14 | 十五投资03计划 | 1300℃ | 北京电影机械研究所 | 行知楼207 | 阮梦楠 | 16622900837 | 1300℃下的物料加热过程中的软化、熔化、液化温度测定
144 | 材料学院 | 杨永 | 2 | 2007002900 | 荧光分光光度计 | 154779 | 2006.03.06 | 十五投资05计划 | CARY Eclipse | 美国 VARIAN | 行知楼203 | 阮梦楠 | 16622900837 | 化学化工、天然物品、生命科学、临床应用、药检、农药、食品与环境科学等领域中物质做常量、微量的荧光、磷光、化学发光的测试，污染物的分析
145 | 材料学院 | 杨永 | 3 | 2007003000 | 差示扫描量热仪 | 272486 | 2006.04.28 | 十五投资05计划 | Q10 modulew/MFC (Q10 DSC 主机带质量流量计） | 美国TA instruments | 行知楼207 | 阮梦楠 | 16622900837 | -50-400℃下材料的相转变温度、相转变晗
146 | 材料学院 | 杨永 | 4 | 2007002800 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 204262.55 | 2006.12.20 | 学校特批 | Nicolet 380 | Thermo ELECTRON CORPORATION | 行知楼203 | 阮梦楠 | 16622900837 | 主要用于高分子材料、精细化工、生物化学、药物化学等有机化合物的结构分析以及部分无机化合物的结构分析，尤其是官能团分析
147 | 材料学院 | 杨永 | 5 | 2013338001 | 傅里叶红外光谱仪 | 230640 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | TENSOR 27 | 德国布鲁克公司 | 行知楼203 | 阮梦楠 | 16622900837 | 有机化合物结构分析。配有常规透射配件、漫反射附件等，可以直接测固体样品红外光谱。
148 | 材料学院 | 杨永 | 6 | '2018327400 | 原子力显微镜 | 1455200 | 2017.09.19 | 十三五投资16计划学科建设 | AFM5300E | 日本 Hitachi High-Technologies Corporation | 行知楼206 | 李洪彦 | 13920795213 | 不同温度、湿度、外加磁场条件下材料表面特性测试
149 | 材料学院 | 杨永 | 7 | 2019183700 | 超临界干燥仪 | 214000 | 2019.06.27 | 2019年度中央支持地方 | SFE-06 | 南通仪创实验仪器有限公司 | 实验楼513 | 李海明 | 13821205433 | 制备具有高比表面和孔隙率及较低堆密度、折光指数和热导率的块状气凝胶或粉体
150 | 材料学院 | 杨永 | 8 | 2005066300 | 塑料注射成型机 | 182000 | 2004.11.01 | 十五投资03计划 | HTF86X2 | 宁波海天塑机 | 实验楼107 | 张跃丹 | 18222202802 | 注射成型陶瓷试样
151 | 材料学院 | 杨永 | 9 | 2013933401 | 真空热压炉 | 230000 | 2012.09.26 | 十二五投资12计划学科 | VHP80/10 | 沈阳威泰科技发展有限公司 | 实验楼108 | 李海明 | 13821205433 | 真空热压
152 | 材料学院 | 杨永 | 10 | 2013933501 | 电加热高温台式炉 | 214416 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | HTF18/4/3508P1/2Ph | 英国卡博莱公司 CARBOLITE | 主楼123 | 鄂磊 | 18622133615 | 高温烧成
153 | 材料学院 | 杨永 | 11 | 2014135101 | 双螺杆挤出机 | 113000 | 2012.12.27 | 2012年度中央支持地方 | SHJ-20 | 南京杰亚挤出装备有限公司 | 实验楼D302 | 李军伟 | 13821506043 | 塑料样品的挤出成型
154 | 材料学院 | 杨永 | 12 | 2014397500 | 万能材料试验机 | 348500 | 2012.11.12 | 2012年度中央支持地方 | YAW-3000W | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 实验楼112 | 徐 蕊 | 13820357232 | 混凝土试样的力学性能
155 | 材料学院 | 杨永 | 13 | 2018230600 | 电子万能试验机 | 106000 | 2017.10.16 | 2017年度中央支持地方 | CMT4304 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 实验楼519 | 李海明 | 13821205433 | 高分子材料的力学测试
156 | 材料学院 | 杨永 | 14 | 2017218400 | 竖式冷却机 | 119780 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | ZKSL-100 | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 徐 蕊 | 13820357232 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
157 | 材料学院 | 杨永 | 15 | 2017297500 | 喷釉线 | 126000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | T5S0340 | 湖南醴陵市复民瓷业机械制造有限公司 | 主楼112 | 崔妍 | 13821476508 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
158 | 材料学院 | 杨永 | 16 | 2017297900 | 梭式窑 | 135000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | 1m3 | 淄博焱火热能工程有限公司 | 主楼112 | 崔妍 | 13821476508 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
159 | 材料学院 | 杨永 | 17 | 2017297300 | 喷雾干燥塔 | 160000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | LPG-5（GHL-10） | 常州市乐星干燥设备有限公司 | 主楼112 | 崔妍 | 13821476508 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
160 | 材料学院 | 杨永 | 18 | 2017218300 | 天然气加热回转窑 | 226880 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | Φ0.6×8m | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 徐 蕊 | 13820357232 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
161 | 材料学院 | 杨永 | 19 | 2017217900 | 辊式磨 | 278970 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | SYRM04.2 | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 徐 蕊 | 13820357232 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
162 | 材料学院 | 杨永 | 20 | 2017281800 | 旋转流变仪 | 319600 | 2017.09.19 | 十三五投资16计划人才培养 | DHR-1等 | 美国沃特斯公司等 | 实验楼521 | 李海明 | 13821205433 | 高分子材料的流变性能测定
163 | 材料学院 | 杨永 | 21 | 2018213100 | 同步热分析仪 | 489600 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划专业建设 | Q600 | 美国沃特斯公司 | 行知楼207 | 阮梦楠 | 16622900837 | 室温~1250℃下试样重量和热焓随温度的变化。
164 | 材料学院 | 杨永 | 22 | 2018340000 | 复合保温板制备成套实验装置 | 317800 | 2017.08.25 | 十三五投资16计划人才培养 | XZ-BECZ | 辛集市鑫泽泡沫机械厂 | 实验楼D304 | 李海明 | 13821205433 | 生产实习线-泡沫保温板的生产
165 | 材料学院 | 杨永 | 23 | 2018324600 | 凝胶渗透色谱仪 | 295580 | 2017.12.19 | 2017年度中央支持地方 | Waters 1525 | Waters China Limited | 实验楼521 | 李海明 | 13821205433 | 高分子的分子量测定
166 | 材料学院 | 杨永 | 24 | 2018317200 | 梯度炉 | 192000 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划专业建设 | GR1300/13 | 德国Nabertherm公司 | 主楼108 | 崔妍 | 13821476508 | 程序升温，可达1400度。
167 | 材料学院 | 杨永 | 25 | 2020078900 | 热辐射探测仪 | 162900 | 2019.12.27 | 学校特批 | LCZX-1912-H702 | 美国Fluke公司 | 主楼221 | 韩雪 | 15122359976 | 辐射能强度测量
168 | 材料学院 | 杨永 | 26 | 2020000300 | 真空手套箱 | 12300 | 2019.11.29 | 学校特批 | Lab2000-1200 | 伊特克斯惰性气体系统（北京）有限公司 | 主楼221 | 韩雪 | 15122359976 | 惰性气体保护箱,对O2,H2O，有机气体的清除
169 | 材料学院 | 杨永 | 27 | 2019362200 | 高压均质机 | 205100 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | APV-2000 | 德国SPX SPX FLOW TECHNOLOGY HONG LIMITED （中型） | 实验楼516 | 韩雪 | 15122359976 | 粉碎和乳化设备
170 | 材料学院 | 杨永 | 28 | 2019075300 | 电子万能材料试验机 | 343000 | 2018.08.28 | 十三五投资18计划学科建设 | AGS-X | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 实验楼115 | 张 颖 | 15902283053 | 复合材料的力学性能
171 | 材料学院 | 杨永 | 29 | 2019366900 | 混凝土流变仪 | 376195.6 | 2019.08.30 | 2019年度中央支持地方 | ICAR Plus | 丹麦GermannInstruments A/S公司（中型企业） | 实验楼D305 | 韩高峰 | 15522360127 | 混凝土材料的流变性能
172 | 材料学院 | 杨永 | 30 | 2005600200 | 混凝土速冻融装置 | 114000 | 2005.06.01 | 学校特批 | TDRF-1 | 上海三好制冷设备厂 | 实验楼D109 | 王雪平 | 15122587219 | 混凝土材料的抗冻性实验
173 | 材料学院 | 杨永 | 31 | 2009008600 | 接触角测定仪 | 115000 | 2008.09.25 | 十一五投资 | SPCA | 北京哈科试验仪器厂 | 实验楼112 | 王雪平 | 15122587219 | 测定材料的润湿性和接触角
174 | 材料学院 | 杨永 | 32 | 2009008800 | 微波烧结炉 | 316800 | 2008.09.25 | 十一五投资 | HAMiLab-V3 | 长沙隆泰微波热工有限公司 | 实验楼110 | 王雪平 | 15122587219 | 用于材料的微波烧结，温度可达1500℃
175 | 材料学院 | 杨永 | 33 | 2009009000 | 激光粒度分析仪 | 124800 | 2008..09.25 | 十一五投资 | LS-C（I） | 珠海欧美克科技有限公司 | 行知楼204 | 王雪平 | 15122587219 | 0.5~300μm范围各种粉体材料的粒度分布。
176 | 材料学院 | 杨永 | 34 | 2009059500 | 同步热分析仪 | 266250 | 2008.11.30 | 十一五投资 | TG/DTA6300 | 精工电子纳米科技有限公司 | 行知楼204 | 王雪平 | 15122587219 | 室温~1250℃下试样重量和热焓随温度的变化。
177 | 材料学院 | 杨永 | 35 | 2009059600 | 超景深三维显示系统 | 344137 | 2008.11.01 | 十一五投资 | VHX-600E | 基恩士（香港）有限公司（日本KEYENCE） | 行知楼204 | 王雪平 | 15122587219 | 50~5000倍下材料的表面结构、孔结构及矿物的岩相。
178 | 材料学院 | 杨永 | 36 | 2010058000 | 比表面积与孔隙度分析仪 | 198800 | 2009.04.24 | 十一五投资07计划 | NOVA3000e | 美国康塔仪器公司 | 行知楼204 | 张磊 | 15122587219 | 材料的比表面积测定和孔隙分析，0.1㎡/kg以上
179 | 材料学院 | 杨永 | 37 | 2010057800 | X射线衍射仪 | 1094400 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | Ultima Ⅳ | 日本 株式会社理学 | 行知楼204 | 王雪平 | 15122587219 | 对材料如矿物、水泥等进行物相及晶体结构分析。5°~120°
180 | 材料学院 | 杨永 | 38 | 2011228200 | 水泥水化热测定仪 | 243800 | 2009.09.23 | 十一五投资07计划 | PTS-12S | 武汉博泰斯科技有限公司 | 实验楼D207 | 王雪平 | 15122587219 | 测定水泥的水化放热量
181 | 材料学院 | 杨永 | 39 | 2011065400 | X射线荧光光谱仪 | 1458000 | 2011.03.04 | 2010年度中央支持地方 | ZSXPrimus Ⅱ | 日本理学株式会社 | 行知楼204 | 张磊 | 15122587219 | 对无机、金属、有机等材料进行元素、氧化物分析。5~92元素
182 | 材料学院 | 杨永 | 40 | 2011065500 | 全自动压汞仪 | 280700 | 2011.01.21 | 2010年度中央支持地方 | Poremaster-33 | 美国康塔公司 | 行知楼211 | 张磊 | 15122587219 | 950~0.0064微米的孔分布、孔体积、堆积密度分析
183 | 材料学院 | 杨永 | 41 | 2013300901 | 热流法导热系数测定仪 | 325020 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | HFM436 | 德国耐驰仪器制造有限公司 | 行知楼204 | 王雪平 | 15122587219 | 板状材料的导热系数测定，尺寸300×300×30mm
184 | 材料学院 | 杨永 | 42 | 2015169600 | 场发射电子扫描显微镜 | 2821000 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划学科 | JSM-7800F | 日本电子株式会社 | 行知楼209 | 王天雷 | 13002266727 | 25×1000000倍下材料的显微形貌分析、EDX能谱分析
185 | 材料学院 | 杨永 | 43 | 2013191401 | 盐渍土及固废综合处理系统 | 655000 | 2011.01.18 | 2010年度中央支持地方 | HH-RSL-1 | 河南省海恒设备仪器科技发展有限公司 | 实验楼D104 | 王雪平 | 15122587219 | 一维燃烧炉，可用于烟气脱硫、脱硝试验
186 | 材料学院 | 杨永 | 44 | 2013301201 | 全自动精密样品制备设备 | 375116 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | EM TXP | 德国徕卡仪器公司 | 行知楼201 | 王雪平 | 15122587219 | 显微分析样品的制备，切、磨等
187 | 材料学院 | 杨永 | 45 | 2023265300 | 旋转环盘电极 | 149000 | 2023.08.15 | 2023年度中央支持地方 | IVI.RRDE | 天津德尚科技有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 电催化性能测试
188 | 材料学院 | 杨永 | 46 | 2022122900 | 稳态表面光电压谱仪 | 257000 | 2022.06.23 | 科研经费 | PL-SPV1000 | 北京泊菲莱科技有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 表面光电压测试
189 | 材料学院 | 杨永 | 47 | 2023264900 | 高效液相色谱系统 | 148000 | 2023.08.15 | 2023年度中央支持地方 | LC100 | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 液态产物测试
190 | 材料学院 | 杨永 | 48 | 2023265000 | 表面增强拉曼 | 108000 | 2023.08.15 | 2023年度中央支持地方 | ATR6500 | 奥谱天成（厦门）光电有限公司 | 行知楼119 | 郭振刚 | 13810854475 | 拉曼光谱测试
191 | 材料学院 | 杨永 | 49 | 2023264700 | 步进式高海拔低压实验舱 | 268000 | 2022.06.22 | 科研经费 | ZY-DQY-B10 | 淮安市中亚试验设备有限公司 | 静海基地 | 荣辉 | 18920052972 | 高海拔环境模拟
192 | 材料学院 | 杨永 | 50 | 2023083100 | 混凝土电化学工作站 | 115800 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CHI760E | 上海辰华仪器有限公司 | 行知楼204 | 王天雷 | 13002266727 | 混凝土电通量测试及腐蚀速率
193 | 材料学院 | 杨永 | 51 | 2023083000 | 核磁共振岩土分析仪 | 280000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | LMR-30 | 北京拉莫尔科技发展有限公司 | 行知楼204 | 王天雷 | 13002266727 | 混凝土的孔隙结构
194 | 材料学院 | 杨永 | 52 | 2023134500 | 紫外光致发光光谱仪 | 438000 | 2023.03.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | OmniFluo960H-320PL | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 光致发光性能检测
195 | 材料学院 | 杨永 | 53 | 2023134400 | 多能量场协同催化装置 | 420000 | 2023.03.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | PLR-PTSR-II | 北京泊菲莱科技有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 电催化性能测试
196 | 材料学院 | 杨永 | 54 | 2023078300 | 太阳能转换测量系统 | 528000 | 2023.03.25 | 2022年度学校中长期贷款项目 | PL-PES | 北京泊菲莱科技有限公司 | 行知楼119 | 王成仡 | 13021313255 | 太阳能转化效率测试
197 | 材料学院 | 杨永 | 55 | 2023133700 | 沥青基础性能测定系统 | 186000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | SYD-2801F | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 实验楼D405 | 赵永克 | 18032187086 | 用于测量沥青的延度、针入度、软化点及黏度
198 | 材料学院 | 杨永 | 56 | 2023083200 | 质构仪 | 140000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | TA-300W | 济南赛成电子科技有限公司 | 行知楼204 | 荣辉 | 18920052972 | 用于测量表征表面硬度
199 | 材料学院 | 杨永 | 57 | 2023833900 | 动态剪切流变仪 | 304300 | 2023.10.07 | 2023年度高校服务重点产业发展专项 | DSR | 天津市港源实验仪器厂 | 实验楼D405 | 赵永克 | 18032187086 | 可获得定温度和荷载频率下材料的复数剪切模量和相位角
200 | 材料学院 | 杨永 | 58 | 2023133800 | 弯曲梁流变仪 | 251850 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | SYD-0627 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 实验楼D405 | 赵永克 | 18032187086 | 测定沥青的低温弯曲蠕变劲度 S（t）和蠕变斜率 m 值，可用于评估沥青胶结料的低温断裂特性
201 | 材料学院 | 杨永 | 59 | 2023133900 | 沥青紫外老化系统 | 277000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | SYD-ZWL | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 实验楼D405 | 赵永克 | 18032187086 | 改性沥青紫外老化样品的制备
202 | 材料学院 | 杨永 | 60 | 2023082900 | 多功能静电纺丝一体机 | 200000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | SR-100 | 山东纳飞博科技发展有限公司 | 实验楼513 | 李婧 | 15022583325 | 多组分复杂结构纤维、微球及薄膜的制备研发
203 | 材料学院 | 杨永 | 61 | 2023081700 | 工业级高性能陶瓷3D打印机 | 360000 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CeraBuilder 60S | 武汉因泰莱激光科技有限公司 | 行知楼104 | 张博 | 18526815975 | 用于氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷、生物陶瓷等功能陶瓷的3D打印成型
204 | 材料学院 | 杨永 | 62 | 2023150500 | 高分辨岩土3D工业三维成像系统 | 1948300 | 2022.12.13 | 2022年度学校中长期贷款项目 | nanoVoxe 1-2000 | 天津三英精密仪器股份有限公司 | 行知楼201 | 王天雷 | 13002266727 | 非金属孔隙结构
205 | 经管学院 | 李健 | 1 | 2019228100 | 三维激光扫描仪 | 767000 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | I-Site SR3-F | 澳大利亚Maptek Pty Ltd（中型） | 行健楼A512 | 李健 | 13820628962 | 此设备主要用于建筑物、地貌的测量。最大测程：大于或等于600m； 距离精度：≤4mm；重复精度：≤±3mm；最小测量距离：≤1m； 扫描范围：水平扫描视场角不小于360°、垂直扫描视场角不小于260°； 内置倾斜补偿器精度：≤20″； 激光发散角：≤0.25mrad。
206 | 经管学院 | 李健 | 2 | 2023080500 | 便携式视觉追踪仪 | 420000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | Fusion 120 | 拓比电子技术（苏州）有限公司 | 行健楼A501 | 刘戈 | 13920886980 | 通过设备收集被试者的视觉、脑电、生理信息，运用分析软件对被试者特定情境下的认知、行为进行分析，从而解释被试者的决策行为。
207 | 经管学院 | 李健 | 3 | 2023080200 | 生理信号采集仪 | 400000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | MP160 | 海南人因科技有限公司 | 行健楼A501 | 刘戈 | 13920886980 | 通过设备收集被试者的视觉、脑电、生理信息，运用分析软件对被试者特定情境下的认知、行为进行分析，从而解释被试者的决策行为。
208 | 经管学院 | 李健 | 4 | 2023080000 | 事件相关电位仪 | 650000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | 8050 | 北京飞宇星电子科技有限公司 | 行健楼A501 | 刘戈 | 13920886980 | 通过设备收集被试者的视觉、脑电、生理信息，运用分析软件对被试者特定情境下的认知、行为进行分析，从而解释被试者的决策行为。
209 | 经管学院 | 李健 | 5 | 2023079800 | 眼睛视觉交互仪 | 420000 | 2022.12.06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | Glasses3 | 拓比电子技术（苏州）有限公司 | 行健楼A501 | 刘戈 | 13920886980 | 通过设备收集被试者的视觉、脑电、生理信息，运用分析软件对被试者特定情境下的认知、行为进行分析，从而解释被试者的决策行为。
210 | 环境学院 | 温海涛 | 1 | 2004127400 | 总有机碳测定分析仪 | 455720 | 2004.11.04 | 十五投资03计划 | APOLLO 9000 | us tekmar dohrmann | 实验楼227 | 温海涛 | 18622041916 | 水体有机物总量测定
211 | 环境学院 | 温海涛 | 2 | 2008082600 | 气相色谱-质谱联用仪1 | 857850 | 2006.03.06 | 十五投资05计划 | VARIAN 4000 GC/MS/MS | 美国 VARIAN | 实验楼231 | 温海涛 | 18622041917 | 小分子有机物定性定量
212 | 环境学院 | 温海涛 | 3 | 2010057700 | 聚合酶链式反应测量仪 | 310000 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | StepOne | 美国应用生物系统公司 | 实验楼218 | 温海涛 | 18622041916 | 分子基因扩增
213 | 环境学院 | 温海涛 | 4 | 2014021700 | 总有机碳测定分析仪2 | 290487 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | TOC-V WP NDIR ASSY | 日本岛津公司 | 实验楼219 | 温海涛 | 18622041916 | 水体有机物总量测定
214 | 环境学院 | 温海涛 | 5 | 2010057500 | 激光颗粒计数仪 | 184600 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | Versacount Particle | 美国IBR公司 | 实验楼232 | 李亚静 | 13820320041 | 水体颗粒物计数
215 | 环境学院 | 温海涛 | 6 | 2004024200 | 表面/界面张力测定仪 | 290173 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | DCAT21 | 德国Dataphysics | 实验楼232 | 赵连梅 | 13820500543 | 表面/界面张力测定
216 | 环境学院 | 温海涛 | 7 | 2010027400 | 全自动固相萃取仪 | 298800 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | HORIZON SPE-DXE 4790 | 美国 Horizon Technology Inc. | 实验楼230 | 赵连梅 | 13820500543 | 有机物色谱分析萃取前处理
217 | 环境学院 | 温海涛 | 8 | 2013051101 | 快速溶剂萃取仪 | 537028.38 | 2012.05.03 | 十二五投资11计划学科 | ASE350 | 美国热电公司 | 实验楼230 | 赵连梅 | 13820500543 | 有机物色谱分析萃取前处理
218 | 环境学院 | 温海涛 | 9 | 2013051001 | 自动样品浓缩仪 | 164542.5 | 2012.05.03 | 十二五投资11计划学科 | Vortex-600 | 莱伯泰科有限公司 LabTech Holdings,Inc. | 实验楼221 | 赵连梅 | 13820500543 | 样品分析浓缩前处理
219 | 环境学院 | 温海涛 | 10 | 2010057600 | 光学散射絮凝度测定仪 | 277200 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | IPDA | 韩国Econovel | 实验楼232 | 封娜 | 13821355532 | 混凝度分析
220 | 环境学院 | 温海涛 | 11 | 2004035300 | 高压液相色谱仪 | 260260 | 1905.6.26 | 十五投资02计划 | SUMMIT | 美国戴安 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
221 | 环境学院 | 温海涛 | 12 | 2009059400 | ZETA电位分析仪 | 593450 | 2009.04.24 | 十一五投资07计划 | Zetasizer Nano ZS | 英国马尔文 Malvern Instruments Limitied | 实验楼232 | 封娜 | 13821355532 | ZETA电位及纳米粒度分析
222 | 环境学院 | 温海涛 | 13 | 2006083500 | 微波消解-萃取仪 | 261103.5 | 2006.02.20 | 十五投资05计划 | Milestone ETHOSE | 意大利MilestoneM公司 | 实验楼230 | 高富 | 13752338995 | 样品分析消解前处理
223 | 环境学院 | 温海涛 | 14 | 2009059000 | 气相色谱仪1+吹扫捕集浓缩仪+顶空进样器 | 803456 | 2009.05.11、2010.04.01、2010.03.15 | 十一五投资、十一五投资08计划、十一五投资07计划 | PerkinElmer Clarus 500、TEKMAR-Stratum PTC 、TurboMatrix HS 40 Trap | 美国珀金埃尔默仪器有限公司（PerkinElmer）、ATC Ample Technology center U.S.A 美国安普科技中心、英国珀金埃尔默仪器有限公司（PerkinElmer LLC.） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
224 | 环境学院 | 温海涛 | 15 | 2009059100 | 气相色谱仪2 | 135850 | 2009.05.11 | 十一五投资 | PerkinElmer Clarus 500 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
225 | 环境学院 | 温海涛 | 16 | 2009059200 | 气相色谱仪3 | 135850 | 2009.05.11 | 十一五投资 | PerkinElmer Clarus 500 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
226 | 环境学院 | 温海涛 | 17 | 2015028200 | 气相色谱仪4 | 266500 | 2014.03.27 | 2013年度中央支持地方 | 7890B | 安捷伦科技有限公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
227 | 环境学院 | 温海涛 | 18 | 2013896501 | 气相色谱-质谱联用仪2 | 501349 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | SCION SQ | BRUKER DALTONICS INC.美国布鲁克道尔顿公司 | 实验楼231 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
228 | 环境学院 | 温海涛 | 19 | 2013806001 | 离心机 | 125825 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | Allegra X-12R | BECKMAN COULTER 美国贝克曼库尔特公司 | 实验楼120 | 祁丽 | 13821460416 | 样品离心前处理
229 | 环境学院 | 温海涛 | 20 | 2014006400 | 反射式微波热分解处理实验系统 | 314551 | 2013.11.28 | 科研费 | G23-U02-9709-1 | 章嘉企业有限公司 | 实验楼226 | 邱春生 | 13612149816 | 样品微波处理
230 | 环境学院 | 温海涛 | 21 | 2014006300 | 聚焦式微波热处理实验系统 | 317091 | 2013.11.28 | 科研费 | G23-M03-002 | 章嘉企业有限公司 | 实验楼226 | 邱春生 | 13612149816 | 样品微波处理
231 | 环境学院 | 温海涛 | 22 | 2016239600 | 正置荧光显微镜 | 295750 | 2014.04.30 | 十二五投资2013计划绩效学科 | BX53 | 奥林巴斯公司 Olympus Corporation | 实验楼228 | 祁丽 | 13821460416 | 样品荧光显微观测
232 | 环境学院 | 温海涛 | 23 | 2009059300 | 荧光显微镜 | 339625 | 2009.04.15 | 十一五投资 | IX71-F22FL/RC-4 | 奥林巴斯公司 Olympus Corporation | 实验楼228 | 张春青 | 13672108653 | 样品荧光显微观测
233 | 环境学院 | 温海涛 | 24 | 2010057900 | 离子色谱仪（2） | 339380 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | ICS-1500 | 美国戴安公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 无机阴离子分析
234 | 环境学院 | 温海涛 | 25 | 2004104200 | 离子色谱仪（1） | 205700 | 2004.09.08 | 十五投资03计划 | ICS-1500 | 美国戴安公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 无机阳离子分析
235 | 环境学院 | 温海涛 | 26 | 2015046300 | 小型厌氧站 | 297040 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | DG250 | 英国 Don Whitley Scientific Limited | 实验楼220 | 张春青 | 13672108654 | 生物样品前处理
236 | 环境学院 | 温海涛 | 27 | 2010027700 | 荧光光度计 | 249840 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | LS-55 | 英国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer LLC.） | 实验楼227 | 郑淑平 | 13821679547 | 样品荧光分析
237 | 环境学院 | 温海涛 | 28 | 2006079700 | 原子吸收光谱仪 | 651675.4 | 2006.02.20 | 十五投资05计划 | PE AA800 | PE公司 | 实验楼224 | 高富 | 13752338995 | 金属元素测定
238 | 环境学院 | 温海涛 | 29 | 2010069600 | 液相色谱-质谱联用仪1 | 1411056 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | 1200/6410 | 德国/美国安捷伦科技公司 Agilent Technologies | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
239 | 环境学院 | 温海涛 | 30 | 2013018001 | 液相色谱-质谱联用仪2 | 1394400 | 2012.06.27 | 十二五投资11计划学科 | 1260/6224 | 安捷伦科技公司 Agilent Technologies, Inc | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
240 | 环境学院 | 温海涛 | 31 | 2015055500 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 855068 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | 7700x | 安捷伦科技公司 Agilent Technologies, Inc | 实验楼221 | 宋圆圆 | 13920838125 | 金属元素测定
241 | 环境学院 | 温海涛 | 32 | 2014368600 | 自动电位滴定仪 | 130000 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | G20 | 瑞士梅特勒-托利多有限公司 | 实验楼220 | 张丹 | 13662135972 | 滴定分析
242 | 环境学院 | 温海涛 | 33 | 214021600 | 激光粒度分析仪 | 344726 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | Mastersizer 2000 | 英国马尔文仪器有限公司 | 实验楼232 | 张丹 | 13662135972 | 水中颗粒物粒径分析
243 | 环境学院 | 温海涛 | 34 | 2014369400 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 302250 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | Nicolet is10 | 美国热电 ThermoFisher Scientific | 实验楼227 | 张丹 | 13662135972 | 样品红外分析
244 | 环境学院 | 温海涛 | 35 | 2014156501-155301 | 建筑排水及雨水虹吸演示系统 | 670000 | 2013.12.26 | 2013年度中央支持地方 | GEBRIT-JP、GEBRIT-HX | 上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司 | 实验楼128 | 温海涛 | 18622041916 | 建筑给排水教学演示
245 | 环境学院 | 温海涛 | 36 | 2013932700 | 全自动菌种微生物鉴定系统 | 707256 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Sherlock 6.2 Software | 美国MIDI公司 MIDI,Inc. | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 微生物鉴定
246 | 环境学院 | 温海涛 | 37 | 2013932801 | 全自动物理/化学吸附分析仪 | 375160 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Autosorb-iQ-C | 美国康塔仪器公司 | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 孔隙率与比表面积测定
247 | 环境学院 | 温海涛 | 38 | 2013932901 | 针式茎流计系统 | 150267 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | EC－DT80 | 澳大利亚 Datataker | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 茎流测定
248 | 环境学院 | 温海涛 | 39 | 2013933001 | 光纤型氧气测定仪 | 127366 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Firesting 02 | 德国Pyro Science | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 氧气测定
249 | 环境学院 | 温海涛 | 40 | 2017053700 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 164720 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | NanoDrop-3300 | 美国 Thermo | 实验楼218 | 温海涛 | 18622041916 | 核酸蛋白测定
250 | 环境学院 | 温海涛 | 41 | 2017018200 | 液体加样装置 | 208000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | QAL | 梅特勒-托利多 | 实验楼220 | 张丹 | 13662135972 | 标准液配制
251 | 环境学院 | 温海涛 | 42 | 2016290200 | 原子荧光光度计 | 218000 | 2016.05.10 | 2015年度中央支持地方 | PF7 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 实验楼221 | 张丹 | 13662135972 | 金属元素测定
252 | 环境学院 | 温海涛 | 43 | 2017030800 | 电化学工作站 | 120000 | 2016.05.23 | 十二五投资15计划学科 | VERSASTAT4-400 | 美国阿美特克公司 | 行知楼307 | 宋圆圆 | 13920838125 | 反应器电化学参数测定
253 | 环境学院 | 温海涛 | 44 | 2017053500 | DO/pH/ORP微电极系统 | 529455 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | MM-meter | 丹麦 Unisense A/S | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | DO/pH/ORP微电极测定
254 | 环境学院 | 温海涛 | 45 | 2017033800 | 自动甲烷潜力测试系统 | 198000 | 2016.12.22 | 2016年度中央支持地方 | AMPTS II | 瑞典 Bioprocess Control Sweden AB | 实验楼216 | 祁丽 | 13821460416 | 厌氧反应甲烷测定
255 | 环境学院 | 温海涛 | 46 | 2017070100 | 火焰原子吸收光谱仪 | 184600 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | SensAA F型 | 澳大利亚GBC科学仪器公司 | 实验楼224 | 郑淑平 | 13821679547 | 金属元素测定
256 | 环境学院 | 温海涛 | 47 | 2016012500 | 气相色谱仪 | 166000 | 2016.05.10 | 2015年度中央支持地方 | GC-2014 | 岛津制作所 | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
257 | 环境学院 | 温海涛 | 48 | 2016523300 | 自动热脱附仪 | 209960 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | Turbo Matrix100TD | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 | 实验楼231 | 高富 | 13752338995 | 气体样品色谱质谱分析前处理
258 | 环境学院 | 温海涛 | 49 | 2016477900 | 凝胶色谱仪 | 224002 | 2016.05.10 | 十二五投资15计划学科 | Prominence GPC | 岛津制作所 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 样品分子量分析
259 | 环境学院 | 温海涛 | 50 | 2016026400 | 液相色谱仪 | 446227 | 2015.01.20 | 2014年度中央支持地方 | UHPLC-LC30A | 岛津制作所株式会社 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量
260 | 环境学院 | 温海涛 | 51 | 2018273200 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 223100 | 2017.12.22 | 2016年度中央支持地方 | RVL-100 | 美国ECHO LABORATORIES | 实验楼228 | 祁丽 | 13821460416 | 样品荧光显微观测
261 | 环境学院 | 温海涛 | 52 | 2018009900 | Ｘ射线荧光光谱仪 | 288000 | 2017.11.30 | 十三五投资17计划学科建设 | Explorer 9000 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 固体样品荧光分析
262 | 环境学院 | 温海涛 | 53 | 2018219400 | BET比表面积测定仪 | 367200 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划学科建设 | Tristar II 3020 | 美国麦克默瑞提克仪器有限公司 | 实验楼232 | 纪冬丽 | 15902209130 | 孔隙率与比表面积测定
263 | 环境学院 | 温海涛 | 54 | 2018276900 | 离子色谱仪 | 444040 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划国际交流与合作 | DIONEX AQUION | 墨西哥赛默飞世尔中国有限公司 | 实验楼219 | 张丹 | 13662135972 | 无机阴离子分析
264 | 环境学院 | 温海涛 | 55 | 2018241600 | 微芯片电泳系统 | 530000 | 2017.10.25 | 十三五投资17计划学科建设 | MCE-202 | 日本岛津 SHIMADZU | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | 生物样品电泳分析
265 | 环境学院 | 温海涛 | 56 | 2018277100 | 气相色谱-质谱仪 | 1496000 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划国际交流与合作 | GCMS-TQ8050 | 日本岛津制作所 | 实验楼219 | 张丹 | 13662135972 | 小分子有机物定性定量
266 | 环境学院 | 温海涛 | 57 | 2018276800 | 拉曼光谱仪 | 1535786 | 2017.10.25 | 十三五投资17计划学科建设 | inVia Reflex | 英国 Renishaw, plc | 实验楼227 | 纪冬丽 | 15902209130 | 样品拉曼光谱分析
267 | 环境学院 | 温海涛 | 58 | 2018396500 | 高压液相色谱系统 | 343000 | 2018.06.21 | 十三五投资2017人才培养 | 260 Infinity II | 德国Agilent Technologies | 实验楼416 | 宋圆圆 | 13920838125 | 大分子有机物定性定量
268 | 环境学院 | 温海涛 | 59 | 2019152200 | 在线气体分析仪器 | 374100 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | Clarus 580 | 美国珀金埃尔默仪器公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 气态小分子有机物定性定量
269 | 环境学院 | 温海涛 | 60 | 2019075500 | 超速冷冻离心机 | 163300 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | Sorvall LYNX 4000 | 德国赛默飞世尔科技公司 | 实验楼318 | 宋圆圆 | 13920838125 | 生物样品离心前处理
270 | 环境学院 | 温海涛 | 61 | 2019003000 | 化学工作站 | 274131 | 2018.07.23 | 十三五投资18计划学科建设 | PGSTAT302N | 荷兰 Metrohm Autolab B.V. | 行知楼307 | 张文娟 | 13920663066 | 反应器电化学参数测定
271 | 环境学院 | 温海涛 | 62 | 2018339900 | 毛细管电泳仪 | 565130 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | 7100 | 德国 Agilent Technologies Inc | 实验楼221 | 纪冬丽 | 15902209130 | 样品毛细管电泳分析
272 | 环境学院 | 温海涛 | 63 | 2018321700 | 生物紫外可见分光光度计 | 118000 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | BioSpec-nano | 日本岛津制作所 | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | 生物紫外分析
273 | 环境学院 | 温海涛 | 64 | '2018320100 | 一体化二次供水教学设备 | 340000 | 2018.04.10 | 2017年度中央支持地方 | Q=5m3/h H=60m CR5-11等 | 格兰富水泵（苏州）有限公司等 | 实训中心地下室 | 穆荣 | 15822943721 | 二次供水教学演示
274 | 环境学院 | 温海涛 | 65 | 2019204500 | 液相色谱质谱联用仪 | 2185999 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | LCMS-8050 | 岛津制作所株式会社 | 实验楼219 | 祁丽 | 13821460416 | 大分子有机物定性定量
275 | 环境学院 | 温海涛 | 66 | 2014021800 | 离子色谱自动淋洗液发生器 | 139750 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | RFC-30 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 淋洗液自动再生，确保测试重现性
276 | 环境学院 | 温海涛 | 67 | 2023149900 | 电化学工作站+RRDE旋转环盘电极+QCM石英晶体微天平 | 549600 | 2022-12-06 | 2022年度学校中长期贷款项目 | PGSTAT302N+RRDE+QCM-D | 北京筠润科技有限公司 | 实验楼217 | 杜青 | 13072073822 | 生物技术，物质的定性定量分析，研究电化学机理，常规电化学测试（电合成、电催化、电沉积、光致电化学），能源材料研究
277 | 环境学院 | 温海涛 | 68 | 2023138200 | 高盐度总有机碳测定仪 | 436000 | 2022-12-20 | 2022年度学校中长期贷款项目 | TOC-L CPH | 岛津（苏州）有限公司 | 实验楼219 | 温海涛 | 18622041916 | 检测挥发性有机物，有机氯，有机磷，肽酸酯等
278 | 环境学院 | 温海涛 | 69 | 2023746300 | 紫外分光光度计 | 123400 | 2023-10-07 | 2023年度高校服务重点产业发展专项 | T9CS | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 实验楼215 | 纪冬丽 | 15902209130 | 测试物质在不同波长下的吸收和透射情况，利用比尔-朗伯定律,即吸光度与浓度成比例的关系来测定溶液中的某种物质的浓度。
279 | 环境学院 | 温海涛 | 70 | 2023712600 | 复杂环境下大气污染物扩散模拟系统（绿建平台） | 487500 | 2023-07-28 | 2022年度学校中长期贷款项目 | KWNT-ZK3.0 | 北京康威能特环境技术有限公司 | 实训中心2层 | 吴丽萍 | 18622910963 | 多参数下，大气污染物模拟分析
280 | 环境学院 | 温海涛 | 71 | 2023829700 | 气相色谱仪 | 293000 | 2023-10-07 | 2023年度高校服务重点产业发展专项 | Nexis GC-2030 | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 实验楼227 | 张丹 | 13662135972 | 环境水体中总有机碳的测定
281 | 环境学院 | 温海涛 | 72 | 2023138300 | 紫外可见分光仪 | 137000 | 2022-12-20 | 2022年度学校中长期贷款项目 | UV-2600i | 岛津（苏州）有限公司 | 实验楼227 | 郑淑平 | 13821679547 | 紫外-可见光谱扫描、吸光度测定
282 | 计算机学院 | 霍淑丽 | 1 | 2016374700 | 无线通讯基站主设备实训装置 | 144000 | 2015.11.26 | 十二五投资15计划专业 | EMB5116 | 大唐移动通信设备有限公司 | 计算机学院107 | 于翔 | 13920193565 | 移动通信实训
283 | 计算机学院 | 霍淑丽 | 2 | 2016366700 | 综合实训沙盘 | 118500 | 2016.05.03 | 2015年度中央支持地方 | UI-IOT-FT | 联创中控（北京）科技有限公司 | 计算机学院107 | 于翔 | 13920193565 | 物联网综合实训
284 | 艺术学院 | 张静 | 1 | 2015178900 | 人体信号测试系统 | 161212 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效专业 | Mark-II | 荷兰 Stens corporation | 艺术楼106 | 王川 | 18526891115 | 呼吸，皮肤电，体温,血压脉搏、皮层慢电位、血氧饱和度数据采集
285 | 艺术学院 | 张静 | 2 | 2015283100 | 眼动仪 | 278000 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效专业 | X-II/标准版 | 瑞典 TOBII Technology AB | 艺术楼106 | 史慧君 | 18522925709 | 眼动数据采集与分析
286 | 艺术学院 | 张静 | 3 | 2017232800 | 人体压力测量系统 | 228500 | 2017.09.21 | 十三五投资17计划专业建设 | V2.0 | 北京汇翔电子科技公司 | 艺术楼106 | 王川 | 18526891115 | 体压数据采集
287 | 艺术学院 | 张静 | 4 | 2018552400 | 三维扫描仪 | 130000 | 2018.10.23 | 2018年度中央支持地方 | XHandHeld 6 | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 艺术楼305 | 商正 | 13902055553 | 利用3D光学扫描仪获取物体三维结构坐标数据
288 | 艺术学院 | 张静 | 5 | 2023074100 | 多模态虚拟目视系统 | 896000 | 2022.12.7 | 2022年度学校中长期贷款项目 | 定制 | 2022.12.7北京汇翔科技发展有限公司 | 艺术楼106 | 商正 | 13902055553 | 用于人机工程学教学过程中数据分析及大数据采集
289 | 艺术学院 | 张静 | 6 | 2023074500 | 人因虚拟仿真实验云平台 | 300000 | 2022.12.7 | 2022年度学校中长期贷款项目 | 定制 | 2022.12.7天津安基云信息科技有限公司 | 艺术楼106 | 商正 | 13902055553 | 用于人机工程学教学过程中人因工程虚拟仿真实验及数据分析
290 | 地测学院 | 王志恒 | 1 | 2013554701 | 1〞全站仪 | 208580 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | TM30 | 瑞士徕卡公司 | 地测学院108 | 李曼 | 18522056634 | 精密测角（精度为±1″）,测距（精度为±(1mm+1ppm*D)）
291 | 地测学院 | 王志恒 | 2 | 2013547801 | 研究级反偏光显微镜 | 262400 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | DM4500P | 徕卡仪器有限公司（德国） | 地测学院403 | 赵海涛 | 15222011389 | 矿物及岩石鉴定，6×M25，视野：25mm
292 | 地测学院 | 王志恒 | 3 | 2013563801 | 手持光谱仪 | 101011 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | HandHeld2 | 美国ASD公司 | 地测学院312 | 修丽娜 | 15822143856 | 测量地物光谱，波长精度：±1nm
293 | 地测学院 | 王志恒 | 4 | 2015338100 | 便携式拉曼光谱仪 | 288100 | 2014.11.26 | 十二五投资14计划学科 | HRAM-1-0532、便携式 | 美国Bayspec公司 Bayspec,Inc. | 地测学院309 | 赵海涛 | 15222011389 | 分析矿物及岩石成分，光谱分辨率: 10-12cm
294 | 地测学院 | 王志恒 | 5 | 2015338700 | 激光粒度分析仪 | 348000 | 2014.11.26 | 十二五投资14计划学科 | LS13320、纳米级 | 美国贝克曼库尔特公司 Beckman Coulter,Inc. | 地测学院220 | 王沛 | 13516153312 | 矿物颗粒级配，单粒粒度1微米
295 | 地测学院 | 王志恒 | 6 | 2017321300 | 岩石压力试验机 | 120000 | 2017.08.25 | 十三五投资17计划学科建设 | UH-200 | 优鸿测控技术（上海）有限公司 | 地测学院110 | 王沛 | 13516153312 | 岩块单轴抗压强度单轴强度1500kN
296 | 地测学院 | 王志恒 | 7 | 2017293800 | 原位测试系统 | 195800 | 2017.08.25 | 十三五投资16计划专业建设 | NGYW-1 | 温岭市南光地质仪器有限公司 | 地测学院105 | 王沛 | 13516153312 | 土体竖直水平强度参数10-15米范围内，静探、扁铲试验
297 | 地测学院 | 王志恒 | 8 | 2017297200 | 真三轴试验仪 | 229800 | 2017.08.25 | 十三五投资17计划学科建设 | DZY-Z-2 | 成都东华卓越科技有限公司 | 地测学院214 | 王沛 | 13516153312 | 土体三维应力条件下应力应变围压1MPa、分辨率1Kpa
298 | 地测学院 | 王志恒 | 9 | 2017296100 | 土体真三轴仪 | 375200 | 2017.10.16 | 2017年度中央支持地方 | ZSY-3 | 江苏永昌科教仪器制造有限公司 | 地测学院214 | 王沛 | 13516153312 | 三维和平面应变条件下应力应变围压1MPa、分辨率1Kpa
299 | 地测学院 | 王志恒 | 10 | 2018230500 | 大空间三维数据采集系统 | 398000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划专业建设 | FARO Laser Scanner Focus 130等 | 美国法如 FARO等 | 地测学院108 | 易正晖 | 13902068975 | 三维测量、快速扫描，分辨率:7千万像素，最大垂直扫描速度: 5,820rpm 或 97Hz
300 | 地测学院 | 王志恒 | 11 | 2018258900 | 全站仪 | 244200 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | TS60等 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 地测学院108 | 易正晖 | 13902068975 | 自动照准、精密测角（±0.5″）、测距
301 | 地测学院 | 王志恒 | 12 | 2016026800 | 全站式陀螺仪 | 260000 | 2013.08.13 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | HGG05 | 中国人民解放军第1001工厂 | 地测学院108 | 窦理波 | 13802036633 | 全自动化测定真北方向，一次定向中误差(1σ)≤5²
302 | 地测学院 | 王志恒 | 13 | 2023161500 | 多源地理信息数据虚拟现实可视化平台 | 362888 | 2022.12.09 | 2022年度学校中长期贷款项目 | SWXR | 北京四维远见信息技术有限公司 | 资测楼308 | 王志恒 | 15002233793 | 以三维数据为基础，对建筑、土地、海洋、地质、考古等行业进行虚拟现实与增强现实的深入挖掘与应用，采用多场景、多视角、跨地域场景叠加应用，多源数据集成等关键技术，实现模拟推演，虚拟场景再现等功能。
303 | 地测学院 | 王志恒 | 14 | 2023702000 | 装配式建筑沉降智慧监测系统（绿建平台） | 161200 | 2023.07.28 | 2022年度学校中长期贷款项目 | NS10 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 实训三期（室外） | 汪东川 | 13820085635 | 采用高精度测量机器人搭配自主研发的专业监测软件，实现对装配式建筑物沉降的全天候24小时、自动化和实时监测。
304 | 地测学院 | 王志恒 | 15 | 2023161400 | 高精度测量机器人(0.5″) | 144400 | 2022.12.09 | 2022年度学校中长期贷款项目 | NS10 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 资测楼108 | 汪东川 | 13820085635 | 集自动照准目标、自动搜索棱镜、高速测角技术于一身，搭载高清LCD触摸屏，采用高性能处理器和智能化安卓操作系统，广泛应用于高铁精密监测、变形监测等各类高精度自动化测量领域。
305 | 地测学院 | 王志恒 | 16 | 2023161300 | 高精度测量机器人(0.5″) | 144400 | 2022.12.09 | 2022年度学校中长期贷款项目 | NS10 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 资测楼108 | 汪东川 | 13820085635 | 集自动照准目标、自动搜索棱镜、高速测角技术于一身，搭载高清LCD触摸屏，采用高性能处理器和智能化安卓操作系统，广泛应用于高铁精密监测、变形监测等各类高精度自动化测量领域。
306 | 控制学院 | 李建军 | 1 | 2003085100 | 数控车床 | 178000 | 2003.6.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 机电楼112 | 刘海强 | 18322311360 | 机械加工NC实验实训
307 | 控制学院 | 李建军 | 2 | 2017087400 | 人机环境同步平台系统 | 350000 | 2016.12.15 | 2016年度中央支持地方 | MODAL25 | 嘉兆科技（深圳）有限公司 | 机电楼311 | 李建军 | 13323382300 | 人机工程实验教学
308 | 控制学院 | 李建军 | 3 | 2017086700 | 精雕CNC雕刻机 | 379000 | 2016.12.15 | 2016年度中央支持地方 | Carver400TE_AUH | 北京精雕科技集团有限公司 | 机电楼112 | 李艳君 | 151 0226 5556 | 数控加工操作实训
309 | 控制学院 | 李建军 | 4 | 2018502100 | CNC铣床实机操作仿真-五轴教练机 | 160000 | 2018.10.16 | 2018年度中央支持地方 | TM-5axis(Siemens-840D) | 仁安资讯科技股份有限公司 | 机电楼110 | 洪学武 | 137 5259 5254 | 数控虚拟仿真训练
310 | 控制学院 | 李建军 | 5 | 2012075901 | 万能外圆磨床 | 114500 | 2012.06.27 | 十二五投资11计划专业 | MA1432*1000 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 机电楼110 | 田东红 | 13920266321 | 轴类零件磨削实训
311 | 控制学院 | 李建军 | 6 | 2023209700 | 五轴联动数控机床 | 299800 | 2022.12.15 | 2022年度学校中长期贷款项目 | ACTT200T | 枣庄腾奥达数控机床有限公司 | 实训中心 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
312 | 控制学院 | 李建军 | 7 | 2023209600 | 数控加工中心 | 279500 | 2022.12.15 | 2022年度学校中长期贷款项目 | VMC640 | 陕西硕科智能技术有限公司 | 实训中心 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
313 | 控制学院 | 李建军 | 8 | 2023209000 | 三坐标测量仪 | 159800 | 2022.12.15 | 2022年度学校中长期贷款项目 | MINI PICO432 | 西安爱德华测量设备股份有限公司 | 机电楼一层102 | 刘海强 | 18322311360 | 智能检测实训教学，编程训练
314 | 控制学院 | 李建军 | 9 | 2023848100 | 数字孪生数控车削加工构建单元 | 115000 | 2023.10.30 | 2022年度学校中长期贷款项目 | TDNC-GJXC120 | 天津市天森智能设备有限公司 | 机电楼一层102 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
315 | 控制学院 | 李建军 | 10 | 2023209500 | 数控钻铣床 | 119900 | 2022.12.15 | 2022年度学校中长期贷款项目 | ZX4025 | 枣庄腾奥达数控机床有限公司 | 实训中心一楼 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
316 | 控制学院 | 李建军 | 11 | 2023847400 | 数字孪生五轴加工中心单元 | 382000 | 2023.10.30 | 2023年度中央支持地方 | TDNC-VMC650 | 天津市天森智能设备有限公司 | 机电楼一层102 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
317 | 控制学院 | 李建军 | 12 | 2023847500 | 数字孪生六关节工业机器人上下料单元 | 116000 | 2023.10.30 | 2023年度中央支持地方 | TDNC-HJ4000 | 天津市天森智能设备有限公司 | 机电楼一层102 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工实训教学，编程训练
318 | 控制学院 | 李建军 | 13 | 2021011200 | 工业4.0智能装配线 | 578000 | 2021.10.11 | 2020年度中央支持地方 | * | 天津市天森智能设备有限公司 | 机电楼一层 | 刘海强 | 18322311360 | 智能产线实训教学，编程训练
319 | 理学院 | 周永柱 | 1 | 2012216601 | 荧光分光光度计 | 258570 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | F-7000 | 日本日立公司 | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定液体、固体发射波长及强度，波长范围从200-800nm。
320 | 理学院 | 周永柱 | 2 | 2012216701 | 紫外分光光度计 | 119880 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | lambda35 | 英国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer LLC.） | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定液体、固体吸收波长及强度，波长范围从200-900nm。
321 | 理学院 | 周永柱 | 3 | 2012940601 | 分析兼制备型液相色谱仪 | 346995.2 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | PC-4006FLA | 美国实验仪器公司 LabAlliance | 实验楼530 | 谷迎春 | 16622360436 | 定性分析和定量制备，制备量1mg-0.5g。
322 | 理学院 | 周永柱 | 4 | 2014216300 | 红外光谱仪 | 185250 | 2014.03.31 | 十二五投资2013计划绩效学科 | Nicolet is5 | 美国热电 ThermoFisher Scientific | 行健楼C103 | 李艳霞 | 13752018620 | 测定物质中的官能团的种类，波长范围从500-3000nm。
323 | 理学院 | 周永柱 | 5 | 2017180500 | 振动式混合机 | 105000 | 2017.09.22 | 十三五投资17计划学科建设 | XJ-40 | 德州市德城区鑫杰机械制造厂 | 实验楼529 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于涂料的制备，用以检测颜填料在涂料的应用性能，同时振动量1kg。
324 | 理学院 | 周永柱 | 6 | 2017180400 | 塑胶试验机 | 136000 | 2017.09.22 | 十三五投资17计划学科建设 | XJG-30 | 德州市德城区鑫杰机械制造厂 | 实验楼527 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于检测颜填料、数值在塑料中应用性能分析和监测，制备量20kg。
325 | 理学院 | 周永柱 | 7 | 2018279900 | 高能球磨机 | 150400 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划学科建设 | PM100 | 德国莱弛 | 实验楼526 | 曹凌云 | 13821546243 | 用于各种颗粒物（金属和非金属）在高能球磨作用下的粉碎和颗粒的纳米化，罐体容量250mL。
326 | 理学院 | 周永柱 | 8 | '2018400900 | 紫外可见近红外分光光度计 | 380670 | 2017.12.20 | 十三五投资16计划专业建设 | Lambda 750 | 美国珀金埃尔默仪器公司 | 实验楼325 | 周永柱 | 15822376967 | 测定液体、固体吸收波长及强度，波长范围从200-3000nm。
327 | 理学院 | 周永柱 | 9 | 2019167000 | 差示扫描量热仪 | 293997 | 2018.08.02 | 十三五投资18计划学科建设 | DSC 214 Polyma | 德国耐驰仪器制造有限公司 | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定有机、无机化合物热力学性能0～725℃。
328 | 理学院 | 周永柱 | 10 | 2012959601 | 扫描探针显微镜 | 148900 | 2012.09.29 | 十二五投资12计划学科 | Micronano D3000 | 上海卓伦微纳米设备有限公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 测定纳米材料的微观结构，分辨率20nm 。
329 | 理学院 | 周永柱 | 11 | 2013554801 | 表面光电压谱测试系统 | 280000 | 2012.09.29 | 十二五投资12计划学科 | WAD-SPV 550 | 上海沃埃得贸易有限公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 测定半导体微电压、电流，测量范围400-700，精度1微安
330 | 理学院 | 周永柱 | 12 | 2018265200 | 浊度仪 | 172800 | 2017.12.20 | 2017年度中央支持地方 | Aurora 1000 | 澳大利亚 Ecotech GROUP | 行健楼C103 | 古金霞 | 15900269701 | 测定影响环境空气质量的气溶胶所产生的消光系数，0～1000Mm-1
331 | 理学院 | 周永柱 | 13 | 2018290100 | 超灵敏CRDS痕量气体分析仪 | 200000 | 2018.05.04 | 2017年度中央支持地方 | RD 01 | 苏州华和呼吸气体分析研究所有限公司 | 行健楼C103 | 梁春恬 | 13132230468 | 测量呼吸气体中的丙酮浓度，检出限：≤0.05ppm
332 | 理学院 | 周永柱 | 14 | 2018289900 | 全自动超高真空磁控溅射镀膜机 | 239700 | 2018.05.04 | 2017年度中央支持地方 | PCCK450D | 沈阳鹏程真空技术有限责任公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 真空条件下对无机、有机材料进行镀膜，测量厚度范围10nm到500nm
333 | 理学院 | 周永柱 | 15 | 2018286000 | X射线衍射仪 | 305000 | 2018.04.10 | 2017年度中央支持地方 | DX-2700BH | 丹东浩元仪器有限公司 | 行健楼A112 | 张守超 | 15022079946 | 分析无机化合物的物相，通过衍射峰进行定量和定性分析，最小扫描步长0.0001°
334 | 理学院 | 周永柱 | 16 | 2015136100 | 纳米粒度与Zeta电位分析仪 | 363501 | 2015.07.09 | 十二五投资2013计划绩效学科 | NanoPlus-3 | 美国麦克仪器公司 | 实验楼528 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于纳米粒子的粒径大小（0.6nm-6μm）与分布的分析，以及纳米颗粒表面电位（Zeta电位）分析
335 | 理学院 | 周永柱 | 17 | 2023160100 | 同步热分析仪 | 692000 | 2022.12.07 | 2022年度学校中长期贷款项目 | TGA/DSC 3+ | 梅特勒托利多科技（中国）有限公司 | 行健楼A101 | 曹凌云 | 13821546243 | 同步热分析仪(TG-DSC)可以同步提供TG与DSC的信号,通过一次测量即可获取质量变化与热效应两种信息。TG信号用于研究材料的质量变化、成分分析、热稳定性、氧化/还原、分解行为、腐蚀性研究、分解动力学分析等,DSC信号用于研究材料的熔融/结晶、固相转变、结晶度、玻璃化转变、抗氧化性等。
336 | 理学院 | 周永柱 | 18 | 2023171800 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 695000 | 2022.12.19 | 2022年度学校中长期贷款项目 | OmniFluo990LSP-MX | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | 行健楼A104 | 刘枝朋 | 13821186631 | 稳态瞬态荧光光谱仪主要应用于物质的荧光光谱测试，适用于包括纳米荧光材料、稀土发光材料、荧光探针、贵金属络合物等常见的固体或液体发光材料的光学性质测试，具有高分辨率、高灵敏度、测试速度快等优点。备
337 | 理学院 | 周永柱 | 19 | 2023171700 | 微共聚焦全自动化拉曼光谱测量系统 | 720800 | 2022.12.19 | 2022年度学校中长期贷款项目 | Finder930-YL | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | 行健楼A104 | 刘枝朋 | 13821186631 | 激光显微拉曼光谱是分析物质结构的重要方法，通过分析分子的振动、转动散射光谱，研究分子振动、转动能量和对称性等结构信息。其对于具有拉曼活性的极性和非极性分子物质结构特征能够给予准确、合理的表征，是红外光谱的有力补充。该仪器可对材料的结构、组分、应力应变，表面探伤、有序度等方面进行研究，广泛地应用于材料科学、环境科学、考古研究、宝石鉴定、地质考察、药品分析、司法鉴定等领域，可进行未知物的无损鉴定，特别适合于材料微结构的研究
338 | 实训中心 | 杨新磊 | 1 | 2023000700 | 数控车床 | 128000 | 2022.12.14 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CAK3665 | 沈阳机床股份有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 360X650
339 | 实训中心 | 杨新磊 | 2 | 2023000800 | 数控车床 | 128000 | 2022.12.14 | 2022年度学校中长期贷款项目 | CAK3665 | 沈阳机床股份有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 360X650
340 | 实训中心 | 杨新磊 | 3 | 2023000900 | 数控铣加工中心 | 258000 | 2022.12.14 | 2022年度学校中长期贷款项目 | VMC850Q | 沈阳机床股份有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 机械零件加工长X宽X高850X500X540
341 | 实训中心 | 杨新磊 | 4 | 2023002300 | 立式数控钻床 | 127000 | 2022.12.14 | 2022年度学校中长期贷款项目 | ZK5150 | 滕州市广速数控机床有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 机械零件加工孔直径X主轴行程50X250