编号：

大型精密贵重仪器设备

验 收 报 告

仪器设备名称

所 属 系 部

使用管理部门

天津城建大学国有资产管理处制

填 表 说 明

一、本报告是学院单（台）件、单价在10万元及以上大型精密仪器设备的档案材料之一，凡购置上述仪器设备的部门均要进行填报。

二、本报告包括：仪器设备综合信息、开箱验收（移交）、技术验收、安装调试培训、各级管理部门意见及验收附件等项内容。

三、箱包外观及开箱验收由实验中心（室）负责组织实施，实验中心（室）主任为验收主管。

四、技术验收由设备申购单位（系、部）会同计划管理部门组成技术验收小组负责组织实施。

五、技术验收小组的组成人员不能少于五人，并推举其中一人为组长（验收主管）。其成员中具有副高级以上职称的要不少于三人。（验收小组可邀请校外的相关技术人员参加）。

六、表中各项内容的填写必须实事求是，用钢笔或炭素笔认真填写，需本人签字的部分一定要由本人签字，字迹要清楚易辨。

七、仪器设备的验收过程由实验中心（室）主任主持。

验收报告由仪器设备专管人员负责填写。纸介质、电子版各填一份报送国资处，电子版请发送pfs@tcu.edu.cn邮箱。

八、本报告自2011年开始使用。

第一页

一、仪器设备综合信息表

| 名 称 | 中文 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  |  |
| 单 价 | 人民币 |  | 规格 |  | 产地 |
|  | 外 币 |  | 型号 |  |  |
| 供货单位 |  | 联系电话 |
| 地 址 |  |  |
| 生产厂家 |  | 联系电话 |
| 地 址 |  |  |
| 出厂日期 | 年 月 日 | 产品编号 |  |
| 所属系部 |  | 负责人 |  |
| 使用部门 |  | 负责人 |  |
| 专管人员 |  | 办公地点 |  |
| 联系电话 |  | 安装地点 |  |
| 投入使用（验收合格）日期 | 年 月 日 | 状态 |  |
| 使用方向 |  |
| 主要用途 |  |
| 备 注 |  |

第二页

二、整机开箱验收（移交）记录

| 验收日期 | 年 月 日 | 验收主管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验 收 项 目 | 1、仪器设备外表是否脱漆、锈蚀、破损、变形。 2、铭牌信息（名称、型号等）是否与合同相符。 3、整机及附件、备件、工具、技术资料等项与合同清单或装箱单相符。 4、其它。 |
| 参验单位及人员 | 参验单位 | 参加人员 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
|  | 国有资产管理处 |  |  |  |  |
|  | 实验中心（室） |  |  |  |  |
|  | 学校档案室 |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 1、 |
|  | 2、 |
|  | 3、 |
|  | 4、 |
| 交接双方签字 | 移交单位 |  |
|  | 代表人 | 年 月 日 |
|  | 接收单位 |  |
|  | 代表人 | 年 月 日 |
| 备注 | 整机交接签字中已包含并确认了后页（四）即：随机附件、备件、工具及技术资料验收（移交）记录中的各项内容，共计（ ）项。由接收单位代表人负责保存管理。 |

第三页

| 四、随机附件、备件、工具、技术资料验收（移交）记录 |
| --- |
| 序号 | 类 别 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 技术资料：产品合格证、装箱单、使用说明书、软件光盘等随机技术文件。 |

第五页

五、安装、调试、培训记录

| 安装日期 | 年 月 日 | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 | 姓 名 | 所属部门 | 专 业 | 职 称 |
| 安装调试及培训情况 | 仪器设备的安装运行环境： |
|  | 安装调试过程中出现的问题及处理结果： |
|  | 培训方式及内容： |
|  | 用户对安装调试工作的结论： |
| 安装单位 |  | 工程师 |  |
| 地 址 |  | 电 话 |  |
| 使用单位 |  | 验收人 |  |
| 备 注 |  |

第六页

六、主要性能、指标检测记录

| 检测日期 | 年 月 日 | 检测主管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参检人员名单 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 专 业 | 职 称 |
| 序号 | 检 测 项 目 | 检测设备 | 检测结果 | 允差 | 单项评定 | 检测人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | 全体参检人员签字: |
| 备注 | 检测人员不能少于2人 |

第七页

七、技术验收记录

| 验收日期 | 年 月 日 | 验收主管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 1、了解仪器设备的基本概况以及主要用途和使用方向。 2、考察使用部门对仪器设备的主要性能、指标的检测情况。 3、督促使用部门认真落实相关的管理制度及管理人员的配置。 4、其他。 |
| 验 收 小 组 成 员 名 单 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 专 业 | 职 称 |
| 验收结论 | 1、 |
|  | 2、 |
|  | 3、 |
|  | 4、 |
| 验 收 小 组 成 员 签 字 |  |
| 备 注 |  |

第八页

八、各级管理部门意见

| 实验中心（室）意见： 签字： 年 月 日 |
| --- |
| 系、部（所）意见： （盖章） 签字： 年 月 日 |
| 计划管理部门意见： （盖章） 签字： 年 月 日 |
| 资产管理部门意见： （盖章） 签字： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

第九页

附件一：

天津城建大学大型仪器设备专管人员推荐表

推荐部门：                     填报日期：      年   月   日 编号：

| 人员信息 | 姓 名 |  | 学历 |  | 年龄 |  | 贴照片 （一吋） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专 业 |  | 职称 |  | 性别 |  |  |
|  | 办公地点 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 专业理论、操作技能及对所辖仪器设备管理等方面的熟知情况 |
| 管理信息 | 序号 | 仪器设备名称 | 序号 | 仪器设备名称 |
|  | 1 |  | 3 |  |
|  | 2 |  | 4 |  |
| 推荐审批备案信息 | 实验中心（室）推荐意见： 主任签字： 年 月 日 |
|  | 系、部审批意见： （章） 主任签字： 年 月 日 |
|  | 国资处备案意见： （章） 处长签字： 年 月 日 |
| 说 明 | 1、此表为大型精密仪器设备专管人员在国资处登记备案用表，填报时贴附本人电子板照片，无电子板可到国资处拍照。 2、根据此表国资处签发“大型仪器设备专管人员管理资格证”。 3、专管人员变更亦要重新重新填报此表。 |

第十页

附件二：

操作人员名册

| 姓名 | 性别 | 所属部门 | 学历 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术指标简介

内容填不下可另附页

第十一页

附件三：

功能特色简介

内容填不下可另附页

安装使用保管的特殊要求

内容填不下可另附页

第十二页

附件四：

管 理 制 度

内容填不下可另附页

操 作 规 程

内容填不下可另附页

第十三页