## Sheet3
天津城建大学可共享贵重仪器设备基本情况一览表
序号 | 使用部门 | 负责人 | 使用部门序号 | 资产编号 | 仪器设备名称 | 总 价 | 购置日期 | 资金来源 | 型号 | 生产厂家 | 存放地点 | 联系人 | 联系方式 | 实现功能
1 | 建筑学院 | 兰旭 | 1 | 2012370601 | 红外热像仪 | 195805.58 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | T425 | 瑞典菲力尔系统股份有限公司 FLIR Systems AB | 建筑艺术馆210 | 王岩 | 18502655340 | 物体表面温度测试、温度分布比较，漏风、漏水分析
2 | 建筑学院 | 兰旭 | 2 | 2013555701 | 三维激光扫描仪1 | 959700 | 2012.12.27 | 十二五投资12计划学科 | ScanStation C10 | 瑞士徕卡公司 | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 三维点云测量
3 | 建筑学院 | 兰旭 | 3 | 2013953201 | 三维激光扫描仪2 | 585249 | 2013.05.17 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | FARO Focus 3D S 120 | 美国法如公司 FARO | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 三维点云测量
4 | 建筑学院 | 兰旭 | 4 | 2013536801 | 二维色彩亮度计 | 301288.5 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | CS-2000A-I(照度改进型) | 柯尼卡美能达光电株式会社 | 建筑艺术馆210 | 张彦 | 18222287165 | 表面亮度、色度分布测试（不接触测量）
5 | 建筑学院 | 兰旭 | 5 | 2012536701 | 近红外分光辐射度计 | 233472 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | SR-UL1R | 日本拓普康公司 | 建筑艺术馆210 | 张彦 | 18222287165 | 不接触测量某点亮度、色度、光谱等。
6 | 建筑学院 | 兰旭 | 6 | 2015477700 | 八旋翼无人机 | 253000 | 2015.07.31 | 2014年度中央支持地方 | SLA-SZ800 | 兰州神龙航空科技有限公司 | 建筑楼200 | 李元 | 15222335579 | 无人机拍照
7 | 建筑学院 | 兰旭 | 7 | 2015228100 | 植物光合仪 | 303200 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效学科 | Li-6400XT | 美国LI-COR公司 | 建筑艺术馆210 | 李元 | 15222335579 | 植物光合作用方面的测试
8 | 建筑学院 | 兰旭 | 8 | 2015481100 | 低温自动气象站 | 127475 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | Dynamet-low | 美国Dynamax,Inc | 建筑艺术馆210 | 李元 | 15222335579 | 气象参数测试
9 | 建筑学院 | 兰旭 | 9 | 2017042800 | 平板扫描仪 | 153000 | 2016.12.22 | 2016年度中央支持地方 | HD Ultra i3690s | 丹麦康泰克斯有限公司 | 建筑楼404 | 郭海清 | 15320108829 | 扫描图纸
10 | 建筑学院 | 兰旭 | 10 | 2016743800 | 三维扫描器 | 137500 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | FARO Scanner Freestyle3D | 美国FARO | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 手持式点云测量
11 | 建筑学院 | 兰旭 | 11 | 2017008100 | 天空亮度扫描仪 | 279000 | 2016.05.10 | 十二五投资14计划学科 | MS-321LR | 日本EKO | 现代教育中心主楼楼顶 | 曹立辉 | 13652026425 | 自动测量全天空亮度、辐照度分布
12 | 建筑学院 | 兰旭 | 12 | 2017050900 | 照度/UV/温湿度综合测量系统 | 100000 | 2016.11.10 | 2015年度中央支持地方 | Hobo ZW | 万赛特电子 | 建筑艺术馆210 | 王岩 | 18502655340 | 多点测量湿湿度、紫外线、照度
13 | 建筑学院 | 兰旭 | 13 | 2016394000 | 吸声尖劈 | 363720 | 2016.05.10 | 十二五投资15计划卓越 | FDA-JP-02等 | 上海泛德声学工程有限公司 | 建筑艺术馆105 | 蔡超 | 13612029798 | 提供低反射声的声场
14 | 建筑学院 | 兰旭 | 14 | 2017047400 | 激光雕刻机 | 149900 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | Speedy 100R | 卓达印章器材（厦门）有限公司 | 建筑艺术馆218 | 郭莲 | 18622364641 | 高精度小辐面二维激光雕刻
15 | 建筑学院 | 兰旭 | 15 | 2016297100 | 城市虚拟平台中心计算核心 | 278500 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | GRID Server k2 | 北京强氧创新信息技术有限公司 | 建筑楼406 | 郭海清 | 15320108829 | 大数据量计算
16 | 建筑学院 | 兰旭 | 16 | 2016294700 | 存储器 | 225000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | 4K24ES | 北京强氧创新信息技术有限公司 | 建筑楼406 | 郭海清 | 15320108829 | 大数据量存储
17 | 建筑学院 | 兰旭 | 17 | 2016398800 | 工程地质雷达 | 209800 | 2016.06.15 | 十二五投资14计划绩效专业变更 | LTD-2100 | 信息产业部电子第二十二研究所青岛分所 | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 探测地下管线、墙体空洞
18 | 建筑学院 | 兰旭 | 18 | 2016297400 | 可拆装正金字塔全息投影仪 | 182000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | Z-14-2 | 天津市天大北洋科技开发有限公司 | 建筑楼1楼大厅 | 郭海清 | 15320108829 | 三维显示
19 | 建筑学院 | 兰旭 | 19 | 2018449000 | 数控六轴伺服加工套装设备 | 529200 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | KR6 R900等 | 上海欣志机器人系统有限公司 | 建筑楼408 | 郭莲 | 18622364641 | 程序控制自动加工
20 | 建筑学院 | 兰旭 | 20 | 2018448200 | 高精度红外热像仪 | 532400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FLIR T1050sc | 瑞典FLIR SYSTEMS AB | 建筑艺术馆210 | 王岩 | 18502655340 | 物体表面温度测试、温度分布比较，漏风、漏水分析
21 | 建筑学院 | 兰旭 | 21 | 2018388400 | 声强计 | 359000 | 2017.12.19 | 十三五投资16计划学科建设 | B&K 2270-S | Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S | 建筑艺术馆210 | 蔡超 | 13612029798 | 测量声强，寻找围护结构漏声点
22 | 建筑学院 | 兰旭 | 22 | 2018281700 | 三维激光扫描仪 | 448000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | FARO focus3DX330等 | 美国法如 FARO | 建筑楼200 | 曹立辉 | 13652026425 | 三维点云测量
23 | 土木学院 | 杨新磊 | 1 | 2005039600 | 后装式拉拔强度测试仪 | 115385 | 2004 | 十五投资02计划 | CAPO-TEST | 丹麦Gemann | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 混凝土强度
24 | 土木学院 | 杨新磊 | 2 | 2005080900 | 六通道液压伺服系统 | 2391700 | 2005.9.1 | 教育事业费 | FTS-400 | 北京高力通达科技有限公司北京高力通达科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 结构加载
25 | 土木学院 | 杨新磊 | 3 | 2012820701 | 2000KN电液伺服万能试验机 | 250000 | 2011.12.14 | 2011年度中央支持地方 | WAW-2000 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 材料力学性能测试
26 | 土木学院 | 杨新磊 | 4 | 2012820601 | 200KN电子万能试验机 | 127600 | 2011.12.14 | 2011年度中央支持地方 | UTM5205SYXL | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 材料力学性能测试
27 | 土木学院 | 杨新磊 | 5 | 2012821101 | 500KN拉压疲劳试验机 | 1364000 | 2012.03.12 | 十二五投资11计划学科 | PWS-500 | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 构件疲劳试验
28 | 土木学院 | 杨新磊 | 6 | 2012820901 | 钢筋锈蚀率测定仪 | 163226.16 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | CorroMap | 丹麦福斯公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 测钢筋锈蚀
29 | 土木学院 | 杨新磊 | 7 | 2012820801 | 拉压粘结强度测试仪 | 105307.2 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | Bond-test | 丹麦格曼公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 混凝土强度
30 | 土木学院 | 杨新磊 | 8 | 9703190000 | 数显式液压脉动试验机 | 373815 | 1997.12.01 | 教育事业费 | PMS-500 | 济南试验机厂 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 单向疲劳加载
31 | 土木学院 | 杨新磊 | 9 | 2011104500 | 扫描式冲击回波测试系统 | 354304.8 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | IES | 美国OLSON公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 砼内部缺陷
32 | 土木学院 | 杨新磊 | 10 | 2012057601 | 混凝土快速冻融试验机 | 123500 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | IMDR-28 | 天津市港源试验仪器厂 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 混凝土耐久性
33 | 土木学院 | 杨新磊 | 11 | 2015470700 | 500KN高频疲劳试验机 | 580000 | 2013.12.27 | 十二五投资13计划学科 | PWS-750A | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 材料疲劳性能
34 | 土木学院 | 杨新磊 | 12 | 2016457600 | 循环应力强度实验系统 | 247500 | 2016.05.10 | 十二五投资14计划卓越变更 | PWS-100 | 济南胜工试验机有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 材料疲劳性能
35 | 土木学院 | 杨新磊 | 13 | 2016470400 | 微机控制电液伺服压力试验机（长柱试验机） | 1895000 | 2013.04.01 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | YAW-20000 | 济南东测试验机技术有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 大型构件加载
36 | 土木学院 | 杨新磊 | 14 | 2017047700 | 仿真实验平台 | 387000 | 2016.10.27 | 十二五人才 | BJUT-T4 | 北京工业大学 | 资测楼201 | 蔡宏洲 | 13752016276 | 交通信号控制优化与仿真分析
37 | 土木学院 | 杨新磊 | 15 | 2017228800 | 无线振动测量系统 | 138500 | 2017.09.20 | 十三五投资17计划师资队伍建设 | GW-Indoor AX-3D-XRange BeanScape | 宁波燕子智能科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 数据采集
38 | 土木学院 | 杨新磊 | 16 | 2017228700 | 结构健康监测系统 | 388500 | 2017.09.20 | 十三五投资17计划师资队伍建设 | PXIe-1082 | 上海恩艾仪器有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 数据采集
39 | 土木学院 | 杨新磊 | 17 | 2018479600 | 混凝土3D打印机 | 380000 | 2018.10.15 | 十三五国际交流专项 | HC1008 | 立方通达实业（天津）有限公司 | 结构实验中心 | 仵鹏涛 | 15122359885 | 3D打印
40 | 土木学院 | 杨新磊 | 18 | 2018462600 | 超视矩变位移测试系统 | 279000 | 2018.10.23 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | SQ-Vision-2D | 北京思齐致新科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 远距离测位移
41 | 土木学院 | 杨新磊 | 19 | 2018460800 | 非接触多点动态位移实时测试系统 | 658000 | 2018.10.16 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | SQ-Vision-3D | 北京思齐致新科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 位移场测试
42 | 土木学院 | 杨新磊 | 20 | 2018389700 | 仪器化落锤试验机升级改造 | 345000 | 2017.05.27 | 十二五团队 | 30000J | 济南商泰试验仪器有限公司 | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 冲击荷载试验
43 | 土木学院 | 杨新磊 | 21 | 2018389600 | 小型振动试验台 | 997800 | 2018.03.08 | 2017年度中央支持地方 | 50-100-15，台面1.05*1.05m | 英国，Servotest Testing Systems Ltd | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 振动台试验
44 | 土木学院 | 杨新磊 | 22 | 2018389400 | 仪器化落锤试验机 | 1050000 | 2017.01.20 | 十二五团队 | STLH-1800 最大冲击能量：0.59-1800焦耳（J） | 济南商泰试验仪器有限公司 | 结构实验中心 | 吕杨 | 13920929344 | 冲击荷载试验
45 | 土木学院 | 杨新磊 | 23 | 2018379600 | 管路系统 | 343600 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB02 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 高压油路
46 | 土木学院 | 杨新磊 | 24 | 2018379500 | 十二通道协调加载控制系统系统 | 274700 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB14 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 控制系统
47 | 土木学院 | 杨新磊 | 25 | 2018379400 | 2500kN电液伺服作动器 | 317400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21250 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
48 | 土木学院 | 杨新磊 | 26 | 2018379300 | 2500kN电液伺服作动器 | 317400 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21250 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
49 | 土木学院 | 杨新磊 | 27 | 2018379200 | 1000kN电液伺服作动器 | 178000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21100 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
50 | 土木学院 | 杨新磊 | 28 | 2018379100 | 1000kN电液伺服作动器 | 178000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21100 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
51 | 土木学院 | 杨新磊 | 29 | 2018379000 | 500kN电液伺服作动器 | 117000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21050 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
52 | 土木学院 | 杨新磊 | 30 | 2018378900 | 500kN电液伺服作动器 | 117000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | FB21050 | 北京市佛力系统公司 | 北京佛力系统公司 | 任权昌 | 23085121 | 构件加载
53 | 土木学院 | 杨新磊 | 31 | 2018377400 | 高速摄像机 | 847990 | 2017.12.22 | 十三五投资16计划学科建设 | FASTCAM SAZ | 日本 Photron.Ltd | 现代教育中心1020 | 吕杨 | 13920929344 | 高速摄像
54 | 土木学院 | 杨新磊 | 32 | 2018317300 | 全信息声发射信号分析仪 | 382000 | 2018.06.14 | 十三五投资18计划学科建设 | DS5-16B | 北京软岛时代科技有限公司 | 结构实验中心 | 任权昌 | 23085121 | 内部缺陷
55 | 土木学院 | 杨新磊 | 33 | 2018395800 | 眼动追踪系统 | 150000 | 2018.09.27 | 十三五投资16-17计划专业建设（重点项目） | V1.0-ErgoLAB | 北京津发科技股份有限公司 | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016274 | 出行者视觉捕捉
56 | 土木学院 | 杨新磊 | 34 | 2018395700 | 眼动仪 | 159500 | 2018.09.27 | 十三五投资16-17计划专业建设（重点项目） | Tobii Pro Glasses 2 | 拓比电子技术（苏州）有限公司 | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016275 | 出行者视觉捕捉
57 | 土木学院 | 杨新磊 | 35 | '2018317100 | '交通行为与安全虚拟现实仿真实验平台 | 655000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | Innosimulation CDS | 韩国Innosimulation Co., Ltd. | 资测楼104 | 蔡宏洲 | 13752016276 | 交通行为仿真与模拟驾驶
58 | 土木学院 | 杨新磊 | 36 | 2019138500 | 24通道动态应变仪 | 260000 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | CDAQ | 思齐/NI | 现代教育中心1020 | 吕杨 | 13920929344 | 高速数据采集
59 | 土木学院 | 杨新磊 | 37 | 2016100200 | 土动三轴实验仪 | 356000 | 2009.11.24 | 十一五投资08计划 | DDS-70 | 北京宾达英创科技有限公司 | 岩土馆105 | 王斌 | 13612115350 | 土的动参数
60 | 土木学院 | 杨新磊 | 38 | 2012075001 | 自动振动式共振柱试验机 | 263000 | 2010.05.05 | 十一五投资09计划 | NGZ | 哈尔滨威波瑞科技有限公司 | 岩土馆105 | 王斌 | 13612115350 | 土的动参数
61 | 土木学院 | 杨新磊 | 39 | 2005059800 | 钻机车(解放双排) | 388430 | 2006.01.01 | 教育事业费 | BT5097T2 | 北京探矿机械厂 | 继续教育学院大院 | 卢力强 | 13622150461 | 土的原位测试
62 | 土木学院 | 杨新磊 | 40 | 2000013700 | 静力触探车 | 205000 | 2000.4.1 | 教育事业费 | LTC5081TCT20A | 沈阳探矿机械厂 | 继续教育学院大院 | 卢力强 | 13622150461 | 土的原位测试
63 | 土木学院 | 杨新磊 | 41 | 2004042200 | 绘图仪 | 148460 | 2004.5.1 | 教育事业费 | hp5500ps | 美国惠普公司 | 岩土馆207 | 刘举 | 13821005634 | 绘图
64 | 土木学院 | 杨新磊 | 42 | 2004121100 | 数字化扫描仪 | 117000 | 2004 | 十五投资02计划 | contetx 5100 | 丹麦 | 岩土馆207 | 刘举 | 13821005634 | 扫描
65 | 土木学院 | 杨新磊 | 43 | 2010064600 | 工程勘察与工程检测仪2 | 270000 | 2010.06.03 | 十一五投资09计划 | SWS-6 | 北京市水电物探研究所 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
66 | 土木学院 | 杨新磊 | 44 | 2011177400 | 土体三轴流变试验机 | 574000 | 2010.05.05 | 十一五投资09计划 | TSS | 长春机械科学研究院有限公司 | 岩土馆104 | 卢力强 | 13622150461 | 土的流变参数
67 | 土木学院 | 杨新磊 | 45 | 2005082400 | 三轴剪力仪 | 118000 | 2004 | 十五投资02计划 | SJ-1AG | 中国南京 | 岩土馆104 | 卢力强 | 13622150461 | 土的抗剪参数
68 | 土木学院 | 杨新磊 | 46 | 2004067700 | 工程勘察与工程检测仪1 | 400000 | 2004 | 十五投资02计划 | SWS-1G | 北京 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
69 | 土木学院 | 杨新磊 | 47 | 2010064500 | 变形测量机器人 | 482338.5 | 2010.01.07 | 十一五投资07计划 | TCA2003系列 | 瑞士徕卡公司 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 现场监测
70 | 土木学院 | 杨新磊 | 48 | 2012074501 | 土体压力试验机 | 130000 | 2010.09.08 | 十一五投资09计划 | RWS02、KWZ | 长春机械科学研究院有限公司 | 岩土馆104 | 卢力强 | 13622150461 | 土的强度测试
71 | 土木学院 | 杨新磊 | 49 | 2005019700 | 比表面孔径分析仪 | 408000 | 2004 | 十五投资03计划 | star3000 | 美国 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 材料比表面积
72 | 土木学院 | 杨新磊 | 50 | 2010068600 | 应力路径三轴实验仪 | 1738204 | 2009.06.22、2012.04.28 | 十一五投资08计划、十二五投资11计划学科 | Autotriax、28-WF4010 | 英国Wykeham Farrance | 岩土馆205 | 郎瑞卿 | 13512015313 | 土的应力测试
73 | 土木学院 | 杨新磊 | 51 | 2004030400 | 自动粒度分析仪 | 459570 | 2004 | 十五投资02计划 | SEDIGRAPH5100 | 美国 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 材料级配测试
74 | 土木学院 | 杨新磊 | 52 | 2004029400 | 偏光显微镜 | 218010 | 2004 | 十五投资02计划 | DMLP | 德国莱卡 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 材料微观测试
75 | 土木学院 | 杨新磊 | 53 | 2004067600 | 岩石试验机（4） | 810000 | 2004 | 十五投资02计划 | 150c | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 实验楼113 | 鹿群 | 18522735308 | 岩石力学性质
76 | 土木学院 | 杨新磊 | 54 | 2005085200 | 旁压仪 | 1480000 | 2004 | 十五投资02计划 | Mark VIII | 英国Cambridge | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
77 | 土木学院 | 杨新磊 | 55 | 2006071100 | 扁铲侧胀仪 | 156325 | 2004 | 十五投资02计划 | * | 意大利 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
78 | 土木学院 | 杨新磊 | 56 | 2004030600 | 测斜仪 | 124984 | 2004 | 十五投资02计划 | RT20 | 加拿大 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
79 | 土木学院 | 杨新磊 | 57 | 2004030500 | 无线缆静探仪 | 292125 | 2004 | 十五投资02计划 | * | 加拿大 | 岩土馆101 | 张淑朝 | 13512222562 | 场地原位测试
80 | 土木学院 | 杨新磊 | 58 | 2011075300 | 空心圆柱静动力扭剪仪 | 1778400 | 2010.06.08 | 十一五投资09计划 | HCA-100 | 美国GCTS公司 | 岩土馆105 | 王斌 | 13612115350 | 土的扭剪特性
81 | 土木学院 | 杨新磊 | 59 | 2014202800 | 动态环剪仪 | 731764 | 2013.11.27 | 2013年度中央支持地方 | SRS-150 | 美国GCTS公司 Geotechnical Consulting & Testing Systems | 岩土馆203 | 周亚东 | 18322339856 | 土的环剪实验
82 | 土木学院 | 杨新磊 | 60 | 2015409600 | 动静真三轴仪 | 1632000 | 2014.11.25 | 十二五投资14计划学科 | SPAX-2000、静态轴压±25 kN，动态轴压±20 kN | 美国GCTS公司 Geotechnical Consulting & Testing Systems | 岩土馆203 | 周亚东 | 18322339856 | 土的真三轴实验
83 | 土木学院 | 杨新磊 | 61 | 2016473700 | 全自动气压固结仪 | 119500 | 2016.10.27 | 设备购置费 | GZQ-1 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 建工楼116 | 卢力强 | 13622150461 | 土的固结试验
84 | 土木学院 | 杨新磊 | 62 | 2018321800 | 岩土矿物分析仪 | 298520 | 2017.09.20 | 十三五投资16计划学科建设 | Axio Scope A1 | 德国卡尔蔡司 | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 矿物成分分析
85 | 土木学院 | 杨新磊 | 63 | 2019140600 | 万能试验机 | 594000 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划科技创新 | GDSCRS | 英国GDS | 岩土馆203 | 周亚东 | 18322339856 | 温控固结
86 | 土木学院 | 杨新磊 | 64 | 2019137500 | 台式扫描电子显微镜 | 860990 | 2018.08.03 | 十三五投资18计划科技创新 | TM4000Plus | 日本东芝 HITACHI | 岩土馆204 | 张彦 | 13821353350 | 微观扫描
87 | 土木学院 | 杨新磊 | 65 | 2019137300 | 温控应力路径三轴试验系统 | 890000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划学科建设 | ETAS | 英国GDS | 岩土馆205 | 郎瑞卿 | 13512015313 | 温控应力路径
88 | 土木学院 | 杨新磊 | 66 | 2012820501 | 红外热像仪 | 260474 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划专业 | M7600E | Lumasense（美国） | 建工楼101 | 尚伟 | 13502076095 | 温度场测量
89 | 土木学院 | 杨新磊 | 67 | 2012133901 | 斜拉桥动力特性实验系统 | 175000 | 2012.03.12 | 十二五投资11计划专业 | * | 天津大学 | 建工楼106 | 尚伟 | 13502076095 | 振动测量
90 | 土木学院 | 杨新磊 | 68 | 2013796301 | 电子蠕变松弛耐久试验机 | 168000 | 2012.11.13 | 十二五投资11计划卓越 | RDL50 | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 尚伟 | 13502076095 | 蠕变实验
91 | 土木学院 | 杨新磊 | 69 | 2013975201 | 反射式光弹仪 | 199689.6 | 2012.07.19 | 十二五投资11计划专业 | LF/Z-2 | 美国威世公司 Vishay Precision Group | 建工楼101 | 尚伟 | 13502076095 | 应力测量
92 | 土木学院 | 杨新磊 | 70 | 2013183801 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
93 | 土木学院 | 杨新磊 | 71 | 2013183901 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
94 | 土木学院 | 杨新磊 | 72 | 2013184001 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
95 | 土木学院 | 杨新磊 | 73 | 2013184101 | 电子万能试验机 | 134000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL100、100 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
96 | 土木学院 | 杨新磊 | 74 | 2013184201 | 电子万能试验机 | 164000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | DDL300、300 KN | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 拉伸实验
97 | 土木学院 | 杨新磊 | 75 | 2013165401 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y1000、100T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
98 | 土木学院 | 杨新磊 | 76 | 2013165501 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y1000、100T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
99 | 土木学院 | 杨新磊 | 77 | 2013143101 | 电液伺服压力试验机 | 124000 | 2012.05.17 | 十二五投资11计划卓越 | YNS-Y2000、200T | 长春机械科学研究院有限公司 | 建工楼107 | 周士玉 | 13012264351 | 压缩实验
100 | 土木学院 | 杨新磊 | 78 | 2017031900 | 沥青混合料三轴试验机 | 179600 | 2016.10.26 | 2016年度中央支持地方 | KSZ-10A | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | 结构实验中心102 | 周燕 | 15122083277 | 沥青混合料本构
101 | 能源学院 | 赵国敏 | 1 | 2002117900 | 激光粒子计数器 | 112592 | 2002 | 十五投资01计划 | 3313 | * | 实验楼C203 | 张丽璐 | 13072282622 | 空气洁净度测试
102 | 能源学院 | 赵国敏 | 2 | 9503040000 | 净化空调综合性能实验系统 | 931112.53 | 1995.12.01 | 教育事业费 | * | * | 实验楼C102 | 张丽璐 | 13072282622 | 净化空调实验
103 | 能源学院 | 赵国敏 | 3 | 2010044000 | 建筑墙体保温性能测试仪 | 134000 | 2010.05.05 | 十一五投资09计划 | JW | 中国建筑技术集团有限公司 | 实训中心 | 周令昌 | 13512064220 | 墙体热工测试
104 | 能源学院 | 赵国敏 | 5 | 2009058400 | 数据采集器 | 205036.8 | 2008.12.25 | 十一五投资 | NI PXI | 美国NI 公司 | 实验楼C203 | 由玉文 | 18222666611 | 数据采集
105 | 能源学院 | 赵国敏 | 6 | 2012032101 | 变风量空调实验系统 | 392000 | 2011.03.17、2012.03.15 | 十一五奖励、十二五投资11计划学科 | * | 天津城建学院环境工程有限公司 | 实验楼C401 | 由玉文 | 18222666611 | 实验调控
106 | 能源学院 | 赵国敏 | 7 | 2003067800 | 高级过程控制系统实验 | 123000 | 2003 | 十五投资02计划 | PCT-2 | 浙江求是教仪公司 | 实验楼C402 | 由玉文 | 18222666611 | 控制策略实验
107 | 能源学院 | 赵国敏 | 8 | 2002168600 | 热网性能参数实验系统 | 1321448 | 2002.12.1 | 教育事业费 | * | * | 实验楼C201 | 王宇 | 13116111403 | 供热工程实验
108 | 能源学院 | 赵国敏 | 9 | 2010016400 | 空调末端综合实验系统 | 217000 | 2009.04.13 | 十一五投资07计划 | * | 天津城建学院环境工程有限公司 | 实验楼C405 | 王宇 | 13116111403 | 末端设备热工测试
109 | 能源学院 | 赵国敏 | 10 | 2004029300 | 燃气管网模拟实验系统 | 481387 | 2012.06.13 | 十二五投资11计划卓越 | PipelineStudio3.2.5 | ENERGY SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD.、英国能源方案国际有限公司 | 实验楼C306 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配模拟测试
110 | 能源学院 | 赵国敏 | 11 | 2003069700 | 移动式气体流量校验装置 | 154350 | 2003 | 十五投资02计划 | JLQJ5型 | 天津新科仪表有限公司 | 实训中心 | 孙博 | 15122279576 | 气体流量计校验
111 | 能源学院 | 赵国敏 | 12 | 2010003600 | 中低温制冷综合试验系统 | 247800 | 2009.09.23 | 十一五投资07计划 | * | 天津大学 | 实验楼C407 | 李军 | 18622183027 | 冷冻冷藏性能测试
112 | 能源学院 | 赵国敏 | 13 | 2003051600 | 制冷热泵及换热设备综 | 154140 | 2003.12.01 | 十五投资02计划 | * | 天津龙川科贸发展有限公司 | 实验楼C305 | 李艳菊 | 13752364750 | 制冷系统热力测试
113 | 能源学院 | 赵国敏 | 14 | 2012032101 | 复合源热泵综合实验系统 | 287000 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | * | 天津大学 | 实验楼C301 | 李艳菊 | 13752364750 | 复合热泵测试
114 | 能源学院 | 赵国敏 | 15 | 2012059801 | 生物质气化技术综合实验台 | 100000 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | SWZQ50 | 天津紫荆机械有限公司 | 实验楼C103 | 刘汉桥 | 13502164809 | 生物质能源化测试
115 | 能源学院 | 赵国敏 | 16 | 2013047001 | 燃气管道泄漏测试平台 | 165000 | 2013.03.04 | 科研费 | * | 天津大地燃气技术设备有限公司 | 实验楼C304 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配泄露模拟测试
116 | 能源学院 | 赵国敏 | 17 | 2018394500 | 火灾自动报警及消防联动控制系统-中控系统 | 396000 | 2018.07.23 | 2017年度中央支持地方 | JL-HZXF-2018等 | 津伦（天津）精密机械股份有限公司 | 实训中心 | 孙于萍 | 18622311386 | 消防联控模拟测试
117 | 能源学院 | 赵国敏 | 18 | 2018549600 | 固定床反应器及烟气净化系统 | 338000 | 2018.11.19 | 十三五投资18计划后备项目 | GD-12 | 天津紫荆机械有限公司 | 实验楼C103 | 刘汉桥 | 13502164809 | 烟气处理性能测试
118 | 能源学院 | 赵国敏 | 19 | 2018500600 | 综合热分析仪 | 136400 | 2018.10.23 | 十三五投资18计划专业建设 | TMR-3A | 北京天迈流化设备有限公司 | 实验楼C205 | 刘汉桥 | 13502164809 | 热分析
119 | 能源学院 | 赵国敏 | 20 | 2018462900 | 压缩空气储气罐供气系统 | 165786.88 | 2018.09.27 | 十三五投资18计划学科建设 | ZJJS-CJ-B | 天津中冀建设集团有限公司 | 实验楼外 | 孙博 | 15122279576 | 压缩空气制备
120 | 能源学院 | 赵国敏 | 21 | 2018462800 | 城市燃气管网模拟实验系统的改造与完善 | 130261.12 | 2018.09.27 | 十三五投资18计划学科建设 | ZJJS-CJ-A | 天津中冀建设集团有限公司 | 实验楼C306 | 孙博 | 15122279576 | 燃气输配模拟测试
121 | 能源学院 | 赵国敏 | 22 | 2018332400 | '燃气采暖热水炉能效测试台 | 615000 | 2017.12.21 | 十三五投资17计划专业建设 | * | 广州琦威检测技术服务有限公司 | 实验楼C309 | 刘凤国 | 13702045181 | 燃气热水器测试
122 | 能源学院 | 赵国敏 | 23 | 2019039300 | 燃气调压计量系统 | 325000 | 2018.10.23 | 2018年度中央支持地方 | DD-SY-GY01等 | 天津大地燃气技术设备有限公司 | 实验楼C310 | 李军（燃气） | 13512200287 | 燃气调压器件性能测试
123 | 能源学院 | 赵国敏 | 24 | 2014149501 | 红外热像仪 | 172900 | 2013.11.08 | 十二五投资13计划专业 | G120EX | Nippon Avionics Co.,Ltd. | 实验楼C226 | 武春彬 | 13662105305 | 热工测试
124 | 能源学院 | 赵国敏 | 25 | 2016385900 | 矩阵式稳态太阳模拟器 | 212600 | 2016.05.23 | 2015高层次激励资金 | TYD-PD1 | 北京天裕德科技有限公司 | 实验楼C227 | 殷洪亮 | 13702001620 | 太阳辐照模拟
125 | 材料学院 | 张 磊 | 1 | 2004105000 | 高温物性测定仪(4) | 119000 | 2004.09.14 | 十五投资03计划 | 1300℃ | 北京电影机械研究所 | 行知楼207 | 马玉书 | 13622034251 | 1300℃下的物料加热过程中的软化、熔化、液化温度测定
126 | 材料学院 | 张 磊 | 2 | 2007002900 | 荧光分光光度计 | 154779 | 2006.03.06 | 十五投资05计划 | CARY Eclipse | 美国 VARIAN | 行知楼203 | 张宝莲 | 18222276189 | 化学化工、天然物品、生命科学、临床应用、药检、农药、食品与环境科学等领域中物质做常量、微量的荧光、磷光、化学发光的测试，污染物的分析
127 | 材料学院 | 张 磊 | 3 | 2007003000 | 差示扫描量热仪 | 272486 | 2006.04.28 | 十五投资05计划 | Q10 modulew/MFC (Q10 DSC 主机带质量流量计） | 美国TA instruments | 行知楼207 | 马玉书 | 13622034251 | -50-400℃下材料的相转变温度、相转变晗
128 | 材料学院 | 张 磊 | 4 | 2007002800 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 204262.55 | 2006.12.20 | 学校特批 | Nicolet 380 | Thermo ELECTRON CORPORATION | 行知楼203 | 张宝莲 | 18222276189 | 主要用于高分子材料、精细化工、生物化学、药物化学等有机化合物的结构分析以及部分无机化合物的结构分析，尤其是官能团分析
129 | 材料学院 | 张 磊 | 5 | 2013338001 | 傅里叶红外光谱仪 | 230640 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | TENSOR 27 | 德国布鲁克公司 | 行知楼203 | 张宝莲 | 18222276189 | 有机化合物结构分析。配有常规透射配件、漫反射附件等，可以直接测固体样品红外光谱。
130 | 材料学院 | 张 磊 | 6 | '2018327400 | 原子力显微镜 | 1455200 | 2017.09.19 | 十三五投资16计划学科建设 | AFM5300E | 日本 Hitachi High-Technologies Corporation | 行知楼206 | 李洪彦 | 13920795213 | 不同温度、湿度、外加磁场条件下材料表面特性测试
131 | 材料学院 | 张 磊 | 7 | 2019183700 | 超临界干燥仪 | 214000 | 2019.06.27 | 2019年度中央支持地方 | SFE-06 | 南通仪创实验仪器有限公司 | 实验楼513 | 刘洪丽 | 18222096110 | 制备具有高比表面和孔隙率及较低堆密度、折光指数和热导率的块状气凝胶或粉体
132 | 材料学院 | 张 磊 | 8 | 2005066300 | 塑料注射成型机 | 182000 | 2004.11.01 | 十五投资03计划 | HTF86X2 | 宁波海天塑机 | 实验楼107 | 周彩楼 | 18802219081 | 注射成型陶瓷试样
133 | 材料学院 | 张 磊 | 9 | 2013933401 | 真空热压炉 | 230000 | 2012.09.26 | 十二五投资12计划学科 | VHP80/10 | 沈阳威泰科技发展有限公司 | 实验楼108 | 刘洪丽 | 18222096110 | 真空热压
134 | 材料学院 | 张 磊 | 10 | 2013933501 | 电加热高温台式炉 | 214416 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | HTF18/4/3508P1/2Ph | 英国卡博莱公司 CARBOLITE | 主楼123 | 马建丽 | 13902130969 | 高温烧成
135 | 材料学院 | 张 磊 | 11 | 2014135101 | 双螺杆挤出机 | 113000 | 2012.12.27 | 2012年度中央支持地方 | SHJ-20 | 南京杰亚挤出装备有限公司 | 实验楼D302 | 李军伟 | 13821506043 | 塑料样品的挤出成型
136 | 材料学院 | 张 磊 | 12 | 2014397500 | 万能材料试验机 | 348500 | 2012.11.12 | 2012年度中央支持地方 | YAW-3000W | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 实验楼112 | 徐 蕊 | 13820357232 | 混凝土试样的力学性能
137 | 材料学院 | 张 磊 | 13 | 2018230600 | 电子万能试验机 | 106000 | 2017.10.16 | 2017年度中央支持地方 | CMT4304 | 美特斯工业系统（中国）有限公司 | 实验楼519 | 李海明 | 13821205433 | 高分子材料的力学测试
138 | 材料学院 | 张 磊 | 14 | 2017218400 | 竖式冷却机 | 119780 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | ZKSL-100 | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 宁彩珍 | 18622048052 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
139 | 材料学院 | 张 磊 | 15 | 2017297500 | 喷釉线 | 126000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | T5S0340 | 湖南醴陵市复民瓷业机械制造有限公司 | 主楼112 | 鄂 磊 | 18622133615 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
140 | 材料学院 | 张 磊 | 16 | 2017297900 | 梭式窑 | 135000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | 1m3 | 淄博焱火热能工程有限公司 | 主楼112 | 鄂 磊 | 18622133615 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
141 | 材料学院 | 张 磊 | 17 | 2017297300 | 喷雾干燥塔 | 160000 | 2017.05.27 | 2016年度中央支持地方 | LPG-5（GHL-10） | 常州市乐星干燥设备有限公司 | 主楼112 | 鄂 磊 | 18622133615 | 生产实习线-陶瓷面砖的生产
142 | 材料学院 | 张 磊 | 18 | 2017218300 | 天然气加热回转窑 | 226880 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | Φ0.6×8m | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 宁彩珍 | 18622048052 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
143 | 材料学院 | 张 磊 | 19 | 2017217900 | 辊式磨 | 278970 | 2016.11.10 | 2016年度中央支持地方 | SYRM04.2 | 河南郑矿机器有限公司 | 实验楼D103 | 宁彩珍 | 18622048052 | 生产实习线-陶瓷轻骨料的生产
144 | 材料学院 | 张 磊 | 20 | 2017281800 | 旋转流变仪 | 319600 | 2017.09.19 | 十三五投资16计划人才培养 | DHR-1等 | 美国沃特斯公司等 | 实验楼521 | 李海明 | 13821205433 | 高分子材料的流变性能测定
145 | 材料学院 | 张 磊 | 21 | 2018213100 | 同步热分析仪 | 489600 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划专业建设 | Q600 | 美国沃特斯公司 | 行知楼207 | 马玉书 | 13622034251 | 室温~1250℃下试样重量和热焓随温度的变化。
146 | 材料学院 | 张 磊 | 22 | 2018340000 | 复合保温板制备成套实验装置 | 317800 | 2017.08.25 | 十三五投资16计划人才培养 | XZ-BECZ | 辛集市鑫泽泡沫机械厂 | 实验楼D304 | 李 婧 | 15022583325 | 生产实习线-泡沫保温板的生产
147 | 材料学院 | 张 磊 | 23 | 2018324600 | 凝胶渗透色谱仪 | 295580 | 2017.12.19 | 2017年度中央支持地方 | Waters 1525 | Waters China Limited | 实验楼521 | 李海明 | 13821205433 | 高分子的分子量测定
148 | 材料学院 | 张 磊 | 24 | 2018317200 | 梯度炉 | 192000 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划专业建设 | GR1300/13 | 德国Nabertherm公司 | 主楼108 | 张云洪 | 13920161949 | 程序升温，可达1400度。
149 | 材料学院 | 张 磊 | 25 | 2020078900 | 热辐射探测仪 | 162900 | 2019.12.27 | 学校特批 | LCZX-1912-H702 | 美国Fluke公司 | 主楼221 | 韩雪 | 15122359976 | 辐射能强度测量
150 | 材料学院 | 张 磊 | 26 | 2020000300 | 真空手套箱 | 12300 | 2019.11.29 | 学校特批 | Lab2000-1200 | 伊特克斯惰性气体系统（北京）有限公司 | 主楼221 | 韩雪 | 15122359976 | 惰性气体保护箱,对O2,H2O，有机气体的清除
151 | 材料学院 | 张 磊 | 27 | 2019362200 | 高压均质机 | 205100 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | APV-2000 | 德国SPX SPX FLOW TECHNOLOGY HONG LIMITED （中型） | 实验楼516 | 李 婧 | 15022583325 | 粉碎和乳化设备
152 | 材料学院 | 张 磊 | 28 | 2019075300 | 电子万能材料试验机 | 343000 | 2018.08.28 | 十三五投资18计划学科建设 | AGS-X | 岛津企业管理（中国）有限公司 | 实验楼115 | 张 颖 | 15902283053 | 复合材料的力学性能
153 | 材料学院 | 张 磊 | 29 | 2019366900 | 混凝土流变仪 | 376195.6 | 2019.08.30 | 2019年度中央支持地方 | ICAR Plus | 丹麦GermannInstruments A/S公司（中型企业） | 实验楼D305 | 韩高峰 | 15522360127 | 混凝土材料的流变性能
154 | 材料学院 | 张 磊 | 30 | 2005600200 | 混凝土速冻融装置 | 114000 | 2005.06.01 | 学校特批 | TDRF-1 | 上海三好制冷设备厂 | 实验楼D109 | 张磊 | 15122587219 | 混凝土材料的抗冻性实验
155 | 材料学院 | 张 磊 | 31 | 2009008600 | 接触角测定仪 | 115000 | 2008.09.25 | 十一五投资 | SPCA | 北京哈科试验仪器厂 | 实验楼112 | 张磊 | 15122587219 | 测定材料的润湿性和接触角
156 | 材料学院 | 张 磊 | 32 | 2009008800 | 微波烧结炉 | 316800 | 2008.09.25 | 十一五投资 | HAMiLab-V3 | 长沙隆泰微波热工有限公司 | 实验楼110 | 张磊 | 15122587219 | 用于材料的微波烧结，温度可达1500℃
157 | 材料学院 | 张 磊 | 33 | 2009009000 | 激光粒度分析仪 | 124800 | 2008..09.25 | 十一五投资 | LS-C（I） | 珠海欧美克科技有限公司 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 0.5~300μm范围各种粉体材料的粒度分布。
158 | 材料学院 | 张 磊 | 34 | 2009059500 | 同步热分析仪 | 266250 | 2008.11.30 | 十一五投资 | TG/DTA6300 | 精工电子纳米科技有限公司 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 室温~1250℃下试样重量和热焓随温度的变化。
159 | 材料学院 | 张 磊 | 35 | 2009059600 | 超景深三维显示系统 | 344137 | 2008.11.01 | 十一五投资 | VHX-600E | 基恩士（香港）有限公司（日本KEYENCE） | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 50~5000倍下材料的表面结构、孔结构及矿物的岩相。
160 | 材料学院 | 张 磊 | 36 | 2010058000 | 比表面积与孔隙度分析仪 | 198800 | 2009.04.24 | 十一五投资07计划 | NOVA3000e | 美国康塔仪器公司 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153017 | 材料的比表面积测定和孔隙分析，0.1㎡/kg以上
161 | 材料学院 | 张 磊 | 37 | 2010057800 | X射线衍射仪 | 1094400 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | Ultima Ⅳ | 日本 株式会社理学 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 对材料如矿物、水泥等进行物相及晶体结构分析。5°~120°
162 | 材料学院 | 张 磊 | 38 | 2011228200 | 水泥水化热测定仪 | 243800 | 2009.09.23 | 十一五投资07计划 | PTS-12S | 武汉博泰斯科技有限公司 | 实验楼D207 | 张磊 | 15122587219 | 测定水泥的水化放热量
163 | 材料学院 | 张 磊 | 39 | 2011065400 | X射线荧光光谱仪 | 1458000 | 2011.03.04 | 2010年度中央支持地方 | ZSXPrimus Ⅱ | 日本理学株式会社 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 对无机、金属、有机等材料进行元素、氧化物分析。5~92元素
164 | 材料学院 | 张 磊 | 40 | 2011065500 | 全自动压汞仪 | 280700 | 2011.01.21 | 2010年度中央支持地方 | Poremaster-33 | 美国康塔公司 | 行知楼211 | 张磊 | 15122587219 | 950~0.0064微米的孔分布、孔体积、堆积密度分析
165 | 材料学院 | 张 磊 | 41 | 2013300901 | 热流法导热系数测定仪 | 325020 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | HFM436 | 德国耐驰仪器制造有限公司 | 行知楼204 | 荣辉 | 13702153016 | 板状材料的导热系数测定，尺寸300×300×30mm
166 | 材料学院 | 张 磊 | 42 | 2015169600 | 场发射电子扫描显微镜 | 2821000 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划学科 | JSM-7800F | 日本电子株式会社 | 行知楼209 | 马玉书 | 13622034251 | 25×1000000倍下材料的显微形貌分析、EDX能谱分析
167 | 材料学院 | 张 磊 | 43 | 2013191401 | 盐渍土及固废综合处理系统 | 655000 | 2011.01.18 | 2010年度中央支持地方 | HH-RSL-1 | 河南省海恒设备仪器科技发展有限公司 | 实验楼D104 | 张磊 | 15122587219 | 一维燃烧炉，可用于烟气脱硫、脱硝试验
168 | 材料学院 | 张 磊 | 44 | 2013301201 | 全自动精密样品制备设备 | 375116 | 2012.10.15 | 十二五投资12计划学科 | EM TXP | 德国徕卡仪器公司 | 行知楼201 | 张磊 | 15122587219 | 显微分析样品的制备，切、磨等
169 | 经管学院 | 李健 | 1 | 2019228100 | 三维激光扫描仪 | 767000 | 2019.07.09 | 2019年度中央支持地方 | I-Site SR3-F | 澳大利亚Maptek Pty Ltd（中型） | 行健楼A512 | 李健 | 13820628962 | 此设备主要用于建筑物、地貌的测量。最大测程：大于或等于600m； 距离精度：≤4mm；重复精度：≤±3mm；最小测量距离：≤1m； 扫描范围：水平扫描视场角不小于360°、垂直扫描视场角不小于260°； 内置倾斜补偿器精度：≤20″； 激光发散角：≤0.25mrad。
170 | 环境学院 | 王少坡 | 1 | 2004127400 | 总有机碳测定分析仪 | 455720 | 2004.11.04 | 十五投资03计划 | APOLLO 9000 | us tekmar dohrmann | 实验楼227 | 温海涛 | 18622041916 | 水体有机物总量测定
171 | 环境学院 | 王少坡 | 2 | 2008082600 | 气相色谱-质谱联用仪1 | 857850 | 2006.03.06 | 十五投资05计划 | VARIAN 4000 GC/MS/MS | 美国 VARIAN | 实验楼231 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
172 | 环境学院 | 王少坡 | 3 | 2010057700 | 聚合酶链式反应测量仪 | 310000 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | StepOne | 美国应用生物系统公司 | 实验楼218 | 温海涛 | 18622041916 | 分子基因扩增
173 | 环境学院 | 王少坡 | 4 | 2014021700 | 总有机碳测定分析仪2 | 290487 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | TOC-V WP NDIR ASSY | 日本岛津公司 | 实验楼219 | 温海涛 | 18622041916 | 水体有机物总量测定
174 | 环境学院 | 王少坡 | 5 | 2010057500 | 激光颗粒计数仪 | 184600 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | Versacount Particle | 美国IBR公司 | 实验楼232 | 李亚静 | 13820320041 | 水体颗粒物计数
175 | 环境学院 | 王少坡 | 6 | 2004024200 | 表面/界面张力测定仪 | 290173 | 2004 | 十五投资02计划 | DCAT21 | 德国Dataphysics | 实验楼232 | 赵连梅 | 13820500543 | 表面/界面张力测定
176 | 环境学院 | 王少坡 | 7 | 2010027400 | 全自动固相萃取仪 | 298800 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | HORIZON SPE-DXE 4790 | 美国 Horizon Technology Inc. | 实验楼230 | 赵连梅 | 13820500543 | 有机物色谱分析萃取前处理
177 | 环境学院 | 王少坡 | 8 | 2013051101 | 快速溶剂萃取仪 | 537028.38 | 2012.05.03 | 十二五投资11计划学科 | ASE350 | 美国热电公司 | 实验楼230 | 赵连梅 | 13820500543 | 有机物色谱分析萃取前处理
178 | 环境学院 | 王少坡 | 9 | 2013051001 | 自动样品浓缩仪 | 164542.5 | 2012.05.03 | 十二五投资11计划学科 | Vortex-600 | 莱伯泰科有限公司 LabTech Holdings,Inc. | 实验楼221 | 赵连梅 | 13820500543 | 样品分析浓缩前处理
179 | 环境学院 | 王少坡 | 10 | 2010057600 | 光学散射絮凝度测定仪 | 277200 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | IPDA | 韩国Econovel | 实验楼232 | 封娜 | 13821355532 | 混凝度分析
180 | 环境学院 | 王少坡 | 11 | 2004035300 | 高压液相色谱仪 | 260260 | 2004 | 十五投资02计划 | SUMMIT | 美国戴安 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
181 | 环境学院 | 王少坡 | 12 | 2009059400 | ZETA电位分析仪 | 593450 | 2009.04.24 | 十一五投资07计划 | Zetasizer Nano ZS | 英国马尔文 Malvern Instruments Limitied | 实验楼232 | 封娜 | 13821355532 | ZETA电位及纳米粒度分析
182 | 环境学院 | 王少坡 | 13 | 2006083500 | 微波消解-萃取仪 | 261103.5 | 2006.02.20 | 十五投资05计划 | Milestone ETHOSE | 意大利MilestoneM公司 | 实验楼230 | 赵连梅 | 13820500543 | 样品分析消解前处理
183 | 环境学院 | 王少坡 | 14 | 2009059000 | 气相色谱仪1+吹扫捕集浓缩仪+顶空进样器 | 803456 | 2009.05.11、2010.04.01、2010.03.15 | 十一五投资、十一五投资08计划、十一五投资07计划 | PerkinElmer Clarus 500、TEKMAR-Stratum PTC 、TurboMatrix HS 40 Trap | 美国珀金埃尔默仪器有限公司（PerkinElmer）、ATC Ample Technology center U.S.A 美国安普科技中心、英国珀金埃尔默仪器有限公司（PerkinElmer LLC.） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
184 | 环境学院 | 王少坡 | 15 | 2009059100 | 气相色谱仪2 | 135850 | 2009.05.11 | 十一五投资 | PerkinElmer Clarus 500 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
185 | 环境学院 | 王少坡 | 16 | 2009059200 | 气相色谱仪3 | 135850 | 2009.05.11 | 十一五投资 | PerkinElmer Clarus 500 | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer） | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
186 | 环境学院 | 王少坡 | 17 | 2015028200 | 气相色谱仪4 | 266500 | 2014.03.27 | 2013年度中央支持地方 | 7890B | 安捷伦科技有限公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
187 | 环境学院 | 王少坡 | 18 | 2013896501 | 气相色谱-质谱联用仪2 | 501349 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | SCION SQ | BRUKER DALTONICS INC.美国布鲁克道尔顿公司 | 实验楼231 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
188 | 环境学院 | 王少坡 | 19 | 2013806001 | 离心机 | 125825 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | Allegra X-12R | BECKMAN COULTER 美国贝克曼库尔特公司 | 实验楼120 | 祁丽 | 13821460416 | 样品离心前处理
189 | 环境学院 | 王少坡 | 20 | 2014006400 | 反射式微波热分解处理实验系统 | 314551 | 2013.11.28 | 科研费 | G23-U02-9709-1 | 章嘉企业有限公司 | 实验楼226 | 邱春生 | 13612149816 | 样品微波处理
190 | 环境学院 | 王少坡 | 21 | 2014006300 | 聚焦式微波热处理实验系统 | 317091 | 2013.11.28 | 科研费 | G23-M03-002 | 章嘉企业有限公司 | 实验楼226 | 邱春生 | 13612149816 | 样品微波处理
191 | 环境学院 | 王少坡 | 22 | 2016239600 | 正置荧光显微镜 | 295750 | 2014.04.30 | 十二五投资2013计划绩效学科 | BX53 | 奥林巴斯公司 Olympus Corporation | 实验楼228 | 祁丽 | 13821460416 | 样品荧光显微观测
192 | 环境学院 | 王少坡 | 23 | 2009059300 | 荧光显微镜 | 339625 | 2009.04.15 | 十一五投资 | IX71-F22FL/RC-4 | 奥林巴斯公司 Olympus Corporation | 实验楼228 | 张春青 | 13672108653 | 样品荧光显微观测
193 | 环境学院 | 王少坡 | 24 | 2010057900 | 离子色谱仪（2） | 339380 | 2010.01.07 | 十一五投资08计划 | ICS-1500 | 美国戴安公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 无机阴离子分析
194 | 环境学院 | 王少坡 | 25 | 2004104200 | 离子色谱仪（1） | 205700 | 2004.09.08 | 十五投资03计划 | ICS-1500 | 美国戴安公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 无机阳离子分析
195 | 环境学院 | 王少坡 | 26 | 2015046300 | 小型厌氧站 | 297040 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | DG250 | 英国 Don Whitley Scientific Limited | 实验楼220 | 祁丽 | 13821460416 | 生物样品前处理
196 | 环境学院 | 王少坡 | 27 | 2010027700 | 荧光光度计 | 249840 | 2009.12.04 | 十一五投资08计划 | LS-55 | 英国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer LLC.） | 实验楼227 | 郑淑平 | 13821679547 | 样品荧光分析
197 | 环境学院 | 王少坡 | 28 | 2006079700 | 原子吸收光谱仪 | 651675.4 | 2006.02.20 | 十五投资05计划 | PE AA800 | PE公司 | 实验楼224 | 郑淑平 | 13821679547 | 金属元素测定
198 | 环境学院 | 王少坡 | 29 | 2010069600 | 液相色谱-质谱联用仪1 | 1411056 | 2010.05.18 | 十一五投资09计划 | 1200/6410 | 德国/美国安捷伦科技公司 Agilent Technologies | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
199 | 环境学院 | 王少坡 | 30 | 2013018001 | 液相色谱-质谱联用仪2 | 1394400 | 2012.06.27 | 十二五投资11计划学科 | 1260/6224 | 安捷伦科技公司 Agilent Technologies, Inc | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量分析
200 | 环境学院 | 王少坡 | 31 | 2015055500 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 855068 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | 7700x | 安捷伦科技公司 Agilent Technologies, Inc | 实验楼221 | 宋圆圆 | 13920838125 | 金属元素测定
201 | 环境学院 | 王少坡 | 32 | 2014368600 | 自动电位滴定仪 | 130000 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | G20 | 瑞士梅特勒-托利多有限公司 | 实验楼220 | 宋圆圆 | 13920838125 | 滴定分析
202 | 环境学院 | 王少坡 | 33 | 214021600 | 激光粒度分析仪 | 344726 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | Mastersizer 2000 | 英国马尔文仪器有限公司 | 实验楼232 | 张丹 | 13662135972 | 水中颗粒物粒径分析
203 | 环境学院 | 王少坡 | 34 | 2014369400 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 302250 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | Nicolet is10 | 美国热电 ThermoFisher Scientific | 实验楼227 | 张丹 | 13662135972 | 样品红外分析
204 | 环境学院 | 王少坡 | 35 | 2014156501-155301 | 建筑排水及雨水虹吸演示系统 | 670000 | 2013.12.26 | 2013年度中央支持地方 | GEBRIT-JP、GEBRIT-HX | 上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司 | 实验楼128 | 温海涛 | 18622041916 | 建筑给排水教学演示
205 | 环境学院 | 王少坡 | 36 | 2013932700 | 全自动菌种微生物鉴定系统 | 707256 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Sherlock 6.2 Software | 美国MIDI公司 MIDI,Inc. | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 微生物鉴定
206 | 环境学院 | 王少坡 | 37 | 2013932801 | 全自动物理/化学吸附分析仪 | 375160 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Autosorb-iQ-C | 美国康塔仪器公司 | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 孔隙率与比表面积测定
207 | 环境学院 | 王少坡 | 38 | 2013932901 | 针式茎流计系统 | 150267 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | EC－DT80 | 澳大利亚 Datataker | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 茎流测定
208 | 环境学院 | 王少坡 | 39 | 2013933001 | 光纤型氧气测定仪 | 127366 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | Firesting 02 | 德国Pyro Science | 行知楼312 | 吴丽萍 | 18622910963 | 氧气测定
209 | 环境学院 | 王少坡 | 40 | 2017053700 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 164720 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | NanoDrop-3300 | 美国 Thermo | 实验楼218 | 温海涛 | 18622041916 | 核酸蛋白测定
210 | 环境学院 | 王少坡 | 41 | 2017018200 | 液体加样装置 | 208000 | 2016.05.10 | 2014年度中央支持地方 | QAL | 梅特勒-托利多 | 实验楼220 | 高富 | 13752338995 | 标准液配制
211 | 环境学院 | 王少坡 | 42 | 2016290200 | 原子荧光光度计 | 218000 | 2016.05.10 | 2015年度中央支持地方 | PF7 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 实验楼221 | 张丹 | 13662135972 | 金属元素测定
212 | 环境学院 | 王少坡 | 43 | 2017030800 | 电化学工作站 | 120000 | 2016.05.23 | 十二五投资15计划学科 | VERSASTAT4-400 | 美国阿美特克公司 | 行知楼307 | 张文娟 | 13920663066 | 反应器电化学参数测定
213 | 环境学院 | 王少坡 | 44 | 2017053500 | DO/pH/ORP微电极系统 | 529455 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | MM-meter | 丹麦 Unisense A/S | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | DO/pH/ORP微电极测定
214 | 环境学院 | 王少坡 | 45 | 2017033800 | 自动甲烷潜力测试系统 | 198000 | 2016.12.22 | 2016年度中央支持地方 | AMPTS II | 瑞典 Bioprocess Control Sweden AB | 实验楼216 | 祁丽 | 13821460416 | 厌氧反应甲烷测定
215 | 环境学院 | 王少坡 | 46 | 2017070100 | 火焰原子吸收光谱仪 | 184600 | 2016.11.08 | 2016年度中央支持地方 | SensAA F型 | 澳大利亚GBC科学仪器公司 | 实验楼224 | 郑淑平 | 13821679547 | 金属元素测定
216 | 环境学院 | 王少坡 | 47 | 2016012500 | 气相色谱仪 | 166000 | 2016.05.10 | 2015年度中央支持地方 | GC-2014 | 岛津制作所 | 实验楼229 | 高富 | 13752338995 | 小分子有机物定性定量
217 | 环境学院 | 王少坡 | 48 | 2016523300 | 自动热脱附仪 | 209960 | 2013.11.07 | 十二五投资13计划专业 | Turbo Matrix100TD | 美国珀金埃尔默仪器有限公司 | 实验楼231 | 高富 | 13752338995 | 气体样品色谱质谱分析前处理
218 | 环境学院 | 王少坡 | 49 | 2016477900 | 凝胶色谱仪 | 224002 | 2016.05.10 | 十二五投资15计划学科 | Prominence GPC | 岛津制作所 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 样品分子量分析
219 | 环境学院 | 王少坡 | 50 | 2016026400 | 液相色谱仪 | 446227 | 2015.01.20 | 2014年度中央支持地方 | UHPLC-LC30A | 岛津制作所株式会社 | 实验楼225 | 李亚静 | 13820320041 | 大分子有机物定性定量
220 | 环境学院 | 王少坡 | 51 | 2018273200 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 223100 | 2017.12.22 | 2016年度中央支持地方 | RVL-100 | 美国ECHO LABORATORIES | 实验楼228 | 祁丽 | 13821460416 | 样品荧光显微观测
221 | 环境学院 | 王少坡 | 52 | 2018009900 | Ｘ射线荧光光谱仪 | 288000 | 2017.11.30 | 十三五投资17计划学科建设 | Explorer 9000 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 固体样品荧光分析
222 | 环境学院 | 王少坡 | 53 | 2018219400 | BET比表面积测定仪 | 367200 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划学科建设 | Tristar II 3020 | 美国麦克默瑞提克仪器有限公司 | 实验楼232 | 纪冬丽 | 15902209130 | 孔隙率与比表面积测定
223 | 环境学院 | 王少坡 | 54 | 2018276900 | 离子色谱仪 | 444040 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划国际交流与合作 | DIONEX AQUION | 墨西哥赛默飞世尔中国有限公司 | 实验楼219 | 张丹 | 13662135972 | 无机阴离子分析
224 | 环境学院 | 王少坡 | 55 | 2018241600 | 微芯片电泳系统 | 530000 | 2017.10.25 | 十三五投资17计划学科建设 | MCE-202 | 日本岛津 SHIMADZU | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | 生物样品电泳分析
225 | 环境学院 | 王少坡 | 56 | 2018277100 | 气相色谱-质谱仪 | 1496000 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划国际交流与合作 | GCMS-TQ8050 | 日本岛津制作所 | 实验楼219 | 张丹 | 13662135972 | 小分子有机物定性定量
226 | 环境学院 | 王少坡 | 57 | 2018276800 | 拉曼光谱仪 | 1535786 | 2017.10.25 | 十三五投资17计划学科建设 | inVia Reflex | 英国 Renishaw, plc | 实验楼227 | 纪冬丽 | 15902209130 | 样品拉曼光谱分析
227 | 环境学院 | 王少坡 | 58 | 2018396500 | 高压液相色谱系统 | 343000 | 2018.06.21 | 十三五投资2017人才培养 | 260 Infinity II | 德国Agilent Technologies | 实验楼416 | 宋圆圆 | 13920838125 | 大分子有机物定性定量
228 | 环境学院 | 王少坡 | 59 | 2019152200 | 在线气体分析仪器 | 374100 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | Clarus 580 | 美国珀金埃尔默仪器公司 | 实验楼226 | 高富 | 13752338995 | 气态小分子有机物定性定量
229 | 环境学院 | 王少坡 | 60 | 2019075500 | 超速冷冻离心机 | 163300 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | Sorvall LYNX 4000 | 德国赛默飞世尔科技公司 | 实验楼318 | 宋圆圆 | 13920838125 | 生物样品离心前处理
230 | 环境学院 | 王少坡 | 61 | 2019003000 | 化学工作站 | 274131 | 2018.07.23 | 十三五投资18计划学科建设 | PGSTAT302N | 荷兰 Metrohm Autolab B.V. | 行知楼307 | 张文娟 | 13920663066 | 反应器电化学参数测定
231 | 环境学院 | 王少坡 | 62 | 2018339900 | 毛细管电泳仪 | 565130 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | 7100 | 德国 Agilent Technologies Inc | 实验楼221 | 纪冬丽 | 15902209130 | 样品毛细管电泳分析
232 | 环境学院 | 王少坡 | 63 | 2018321700 | 生物紫外可见分光光度计 | 118000 | 2017.12.22 | 十三五投资17计划学科建设 | BioSpec-nano | 日本岛津制作所 | 实验楼218 | 祁丽 | 13821460416 | 生物紫外分析
233 | 环境学院 | 王少坡 | 64 | '2018320100 | 一体化二次供水教学设备 | 340000 | 2018.04.10 | 2017年度中央支持地方 | Q=5m3/h H=60m CR5-11等 | 格兰富水泵（苏州）有限公司等 | 实训中心地下室 | 温海涛 | 18622041916 | 二次供水教学演示
234 | 环境学院 | 王少坡 | 65 | 2019204500 | 液相色谱质谱联用仪 | 2185999 | 2018.10.12 | 十三五投资18计划学科建设（重点项目） | LCMS-8050 | 岛津制作所株式会社 | 实验楼219 | 祁丽 | 13821460416 | 大分子有机物定性定量
235 | 环境学院 | 王少坡 | 66 | 2014021800 | 离子色谱自动淋洗液发生器 | 139750 | 2014.03.27 | 十二五投资2013计划绩效学科 | RFC-30 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 实验楼229 | 张春青 | 13672108653 | 淋洗液自动再生，确保测试重现性
236 | 计算机学院 | 刘毅 | 1 | 2016374700 | 无线通讯基站主设备实训装置 | 144000 | 2015.11.26 | 十二五投资15计划专业 | EMB5116 | 大唐移动通信设备有限公司 | 计算机学院107 | 于翔 | 13920193565 | 移动通信实训
237 | 计算机学院 | 刘毅 | 2 | 2016366700 | 综合实训沙盘 | 118500 | 2016.05.03 | 2015年度中央支持地方 | UI-IOT-FT | 联创中控（北京）科技有限公司 | 计算机学院107 | 于翔 | 13920193565 | 物联网综合实训
238 | 艺术学院 | 殷陈君 | 1 | 2015178900 | 人体信号测试系统 | 161212 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效专业 | Mark-II | 荷兰 Stens corporation | 艺术楼106 | 殷陈君 | 13602133463 | 呼吸，皮肤电，体温,血压脉搏、皮层慢电位、血氧饱和度数据采集
239 | 艺术学院 | 殷陈君 | 2 | 2015283100 | 眼动仪 | 278000 | 2014.11.27 | 十二五投资14计划绩效专业 | X-II/标准版 | 瑞典 TOBII Technology AB | 艺术楼106 | 殷陈君 | 13602133463 | 眼动数据采集与分析
240 | 艺术学院 | 殷陈君 | 3 | 2017232800 | 人体压力测量系统 | 228500 | 2017.09.21 | 十三五投资17计划专业建设 | V2.0 | 北京汇翔电子科技公司 | 艺术楼106 | 殷陈君 | 13602133463 | 体压数据采集
241 | 艺术学院 | 殷陈君 | 4 | 2018552400 | 三维扫描仪 | 130000 | 2018.10.23 | 2018年度中央支持地方 | XHandHeld 6 | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 艺术楼305 | 殷陈君 | 13602133463 | 利用3D光学扫描仪获取物体三维结构坐标数据
242 | 地测学院 | 赵建军 | 1 | 2013554701 | 1〞全站仪 | 208580 | 2012.11.26 | 2012年度中央支持地方 | TM30 | 瑞士徕卡公司 | 地测学院108 | 孙悦民 | 13622047818 | 精密测角（精度为±1″）,测距（精度为±(1mm+1ppm*D)）
243 | 地测学院 | 赵建军 | 2 | 2013547801 | 研究级反偏光显微镜 | 262400 | 2012.04.28 | 十二五投资11计划学科 | DM4500P | 徕卡仪器有限公司（德国） | 地测学院403 | 赵海涛 | 15222011389 | 矿物及岩石鉴定，6×M25，视野：25mm
244 | 地测学院 | 赵建军 | 3 | 2013563801 | 手持光谱仪 | 101011 | 2013.03.29 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | HandHeld2 | 美国ASD公司 | 地测学院312 | 修丽娜 | 15822143856 | 测量地物光谱，波长精度：±1nm
245 | 地测学院 | 赵建军 | 4 | 2015338100 | 便携式拉曼光谱仪 | 288100 | 2014.11.26 | 十二五投资14计划学科 | HRAM-1-0532、便携式 | 美国Bayspec公司 Bayspec,Inc. | 地测学院309 | 赵海涛 | 15222011389 | 分析矿物及岩石成分，光谱分辨率: 10-12cm
246 | 地测学院 | 赵建军 | 5 | 2015338700 | 激光粒度分析仪 | 348000 | 2014.11.26 | 十二五投资14计划学科 | LS13320、纳米级 | 美国贝克曼库尔特公司 Beckman Coulter,Inc. | 地测学院220 | 王沛 | 13516153312 | 矿物颗粒级配，单粒粒度1微米
247 | 地测学院 | 赵建军 | 6 | 2017321300 | 岩石压力试验机 | 120000 | 2017.08.25 | 十三五投资17计划学科建设 | UH-200 | 优鸿测控技术（上海）有限公司 | 地测学院110 | 王沛 | 13516153312 | 岩块单轴抗压强度单轴强度1500kN
248 | 地测学院 | 赵建军 | 7 | 2017293800 | 原位测试系统 | 195800 | 2017.08.25 | 十三五投资16计划专业建设 | NGYW-1 | 温岭市南光地质仪器有限公司 | 地测学院105 | 王沛 | 13516153312 | 土体竖直水平强度参数10-15米范围内，静探、扁铲试验
249 | 地测学院 | 赵建军 | 8 | 2017297200 | 真三轴试验仪 | 229800 | 2017.08.25 | 十三五投资17计划学科建设 | DZY-Z-2 | 成都东华卓越科技有限公司 | 地测学院214 | 王沛 | 13516153312 | 土体三维应力条件下应力应变围压1MPa、分辨率1Kpa
250 | 地测学院 | 赵建军 | 9 | 2017296100 | 土体真三轴仪 | 375200 | 2017.10.16 | 2017年度中央支持地方 | ZSY-3 | 江苏永昌科教仪器制造有限公司 | 地测学院214 | 王沛 | 13516153312 | 三维和平面应变条件下应力应变围压1MPa、分辨率1Kpa
251 | 地测学院 | 赵建军 | 10 | 2018230500 | 大空间三维数据采集系统 | 398000 | 2017.10.24 | 十三五投资16计划专业建设 | FARO Laser Scanner Focus 130等 | 美国法如 FARO等 | 地测学院108 | 易正晖 | 13902068975 | 三维测量、快速扫描，分辨率:7千万像素，最大垂直扫描速度: 5,820rpm 或 97Hz
252 | 地测学院 | 赵建军 | 11 | 2018258900 | 全站仪 | 244200 | 2017.10.24 | 十三五投资17计划学科建设 | TS60等 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 地测学院108 | 易正晖 | 13902068975 | 自动照准、精密测角（±0.5″）、测距
253 | 地测学院 | 赵建军 | 12 | 2016026800 | 全站式陀螺仪 | 260000 | 2013.08.13 | 十二五投资11、12计划绩效学科 | HGG05 | 中国人民解放军第1001工厂 | 地测学院108 | 黄旭东 | 13920471056 | 全自动化测定真北方向，一次定向中误差(1σ)≤5²
254 | 控制学院 | 潘雷 | 1 | 2002169800 | 数控车床 | 178000 | 2002.3.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 机电楼112 | 刘海强 | 18322311360 | 机械加工NC实验实训
255 | 控制学院 | 潘雷 | 2 | 2003085100 | 数控车床 | 178000 | 2003.6.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 机电楼112 | 刘海强 | 18322311360 | 机械加工NC实验实训
256 | 控制学院 | 潘雷 | 3 | 2017087400 | 人机环境同步平台系统 | 350000 | 2016.12.15 | 2016年度中央支持地方 | MODAL25 | 嘉兆科技（深圳）有限公司 | 机电楼311 | 刘海强 | 18322311360 | 人机工程实验教学
257 | 控制学院 | 潘雷 | 4 | 2017086700 | 精雕CNC雕刻机 | 379000 | 2016.12.15 | 2016年度中央支持地方 | Carver400TE_AUH | 北京精雕科技集团有限公司 | 机电楼112 | 刘海强 | 18322311360 | 数控加工操作实训
258 | 控制学院 | 潘雷 | 5 | 2018502100 | CNC铣床实机操作仿真-五轴教练机 | 160000 | 2018.10.16 | 2018年度中央支持地方 | TM-5axis(Siemens-840D) | 仁安资讯科技股份有限公司 | 机电楼110 | 刘海强 | 18322311360 | 数控虚拟仿真训练
259 | 控制学院 | 潘雷 | 6 | 2012075901 | 万能外圆磨床 | 114500 | 2012.06.27 | 十二五投资11计划专业 | MA1432*1000 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 机电楼110 | 刘海强 | 18322311360 | 轴类零件磨削实训
260 | 理学院 | 周永柱 | 1 | 2012216601 | 荧光分光光度计 | 258570 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | F-7000 | 日本日立公司 | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定液体、固体发射波长及强度，波长范围从200-800nm。
261 | 理学院 | 周永柱 | 2 | 2012216701 | 紫外分光光度计 | 119880 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | lambda35 | 英国珀金埃尔默仪器有限公司 （PerkinElmer LLC.） | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定液体、固体吸收波长及强度，波长范围从200-900nm。
262 | 理学院 | 周永柱 | 3 | 2012940601 | 分析兼制备型液相色谱仪 | 346995.2 | 2011.12.28 | 2011年度中央支持地方 | PC-4006FLA | 美国实验仪器公司 LabAlliance | 实验楼530 | 谷迎春 | 16622360436 | 定性分析和定量制备，制备量1mg-0.5g。
263 | 理学院 | 周永柱 | 4 | 2014216300 | 红外光谱仪 | 185250 | 2014.03.31 | 十二五投资2013计划绩效学科 | Nicolet is5 | 美国热电 ThermoFisher Scientific | 行健楼C103 | 李艳霞 | 13752018620 | 测定物质中的官能团的种类，波长范围从500-3000nm。
264 | 理学院 | 周永柱 | 5 | 2017180500 | 振动式混合机 | 105000 | 2017.09.22 | 十三五投资17计划学科建设 | XJ-40 | 德州市德城区鑫杰机械制造厂 | 实验楼529 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于涂料的制备，用以检测颜填料在涂料的应用性能，同时振动量1kg。
265 | 理学院 | 周永柱 | 6 | 2017180400 | 塑胶试验机 | 136000 | 2017.09.22 | 十三五投资17计划学科建设 | XJG-30 | 德州市德城区鑫杰机械制造厂 | 实验楼527 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于检测颜填料、数值在塑料中应用性能分析和监测，制备量20kg。
266 | 理学院 | 周永柱 | 7 | 2018279900 | 高能球磨机 | 150400 | 2017.09.19 | 十三五投资17计划学科建设 | PM100 | 德国莱弛 | 实验楼526 | 曹凌云 | 13821546243 | 用于各种颗粒物（金属和非金属）在高能球磨作用下的粉碎和颗粒的纳米化，罐体容量250mL。
267 | 理学院 | 周永柱 | 8 | '2018400900 | 紫外可见近红外分光光度计 | 380670 | 2017.12.20 | 十三五投资16计划专业建设 | Lambda 750 | 美国珀金埃尔默仪器公司 | 实验楼325 | 周永柱 | 15822376967 | 测定液体、固体吸收波长及强度，波长范围从200-3000nm。
268 | 理学院 | 周永柱 | 9 | 2019167000 | 差示扫描量热仪 | 293997 | 2018.08.02 | 十三五投资18计划学科建设 | DSC 214 Polyma | 德国耐驰仪器制造有限公司 | 行健楼C103 | 王滨 | 18622124977 | 测定有机、无机化合物热力学性能0～725℃。
269 | 理学院 | 周永柱 | 10 | 2012959601 | 扫描探针显微镜 | 148900 | 2012.09.29 | 十二五投资12计划学科 | Micronano D3000 | 上海卓伦微纳米设备有限公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 测定纳米材料的微观结构，分辨率20nm 。
270 | 理学院 | 周永柱 | 11 | 2013554801 | 表面光电压谱测试系统 | 280000 | 2012.09.29 | 十二五投资12计划学科 | WAD-SPV 550 | 上海沃埃得贸易有限公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 测定半导体微电压、电流，测量范围400-700，精度1微安
271 | 理学院 | 周永柱 | 12 | 2018265200 | 浊度仪 | 172800 | 2017.12.20 | 2017年度中央支持地方 | Aurora 1000 | 澳大利亚 Ecotech GROUP | 行健楼C103 | 古金霞 | 15900269701 | 测定影响环境空气质量的气溶胶所产生的消光系数，0～1000Mm-1
272 | 理学院 | 周永柱 | 13 | 2018290100 | 超灵敏CRDS痕量气体分析仪 | 200000 | 2018.05.04 | 2017年度中央支持地方 | RD 01 | 苏州华和呼吸气体分析研究所有限公司 | 行健楼C103 | 梁春恬 | 13132230468 | 测量呼吸气体中的丙酮浓度，检出限：≤0.05ppm
273 | 理学院 | 周永柱 | 14 | 2018289900 | 全自动超高真空磁控溅射镀膜机 | 239700 | 2018.05.04 | 2017年度中央支持地方 | PCCK450D | 沈阳鹏程真空技术有限责任公司 | 行健楼C103 | 闫卫国 | 13821165851 | 真空条件下对无机、有机材料进行镀膜，测量厚度范围10nm到500nm
274 | 理学院 | 周永柱 | 15 | 2018286000 | X射线衍射仪 | 305000 | 2018.04.10 | 2017年度中央支持地方 | DX-2700BH | 丹东浩元仪器有限公司 | 行健楼A112 | 张守超 | 15022079946 | 分析无机化合物的物相，通过衍射峰进行定量和定性分析，最小扫描步长0.0001°
275 | 理学院 | 周永柱 | 16 | 2015136100 | 纳米粒度与Zeta电位分析仪 | 363501 | 2015.07.09 | 十二五投资2013计划绩效学科 | NanoPlus-3 | 美国麦克仪器公司 | 实验楼528 | 曹凌云 | 13821546243 | 主要用于纳米粒子的粒径大小（0.6nm-6μm）与分布的分析，以及纳米颗粒表面电位（Zeta电位）分析
276 | 实训中心 | 玉建军 | 1 | 2002169900 | 数控车床 | 178000 | 2002.3.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 500X1000
277 | 实训中心 | 玉建军 | 2 | 2003085300 | 数控车床（加工中心） | 536000 | 2003.7.1 | 教育事业费 | VMC-850 | 台湾乔福机械工业公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 工作台尺寸 1000X500，行程800X500X610，刀库容量24
278 | 实训中心 | 玉建军 | 3 | 2003085200 | 数控车床 | 178000 | 2003.6.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 500X1000
279 | 实训中心 | 玉建军 | 4 | 2003094900 | 数控车床（加工中心） | 536000 | 2003.7.1 | 教育事业费 | VMC-850 | 台湾乔福机械工业公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 工作台尺寸 1000X500，行程800X500X610，刀库容量24
280 | 实训中心 | 玉建军 | 5 | 2002170000 | 数控车床 | 178000 | 2002.3.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 控制学院 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 500X1000
281 | 实训中心 | 玉建军 | 6 | 2004913300 | 数控车床 | 242500 | 2004.12.1 | 教育事业费 | CK7136 | 宁夏长城数控机床有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 360X500
282 | 实训中心 | 玉建军 | 7 | 2004913400 | 数控车床 | 222500 | 2004.12.1 | 教育事业费 | CK7150A/1000 | 宁夏长城数控机床有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 500X1000
283 | 实训中心 | 玉建军 | 8 | 2004913500 | 数控车削中心 | 743000 | 2004.12.1 | 教育事业费 | CKH7815 | 宁夏长城数控机床有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度150X600
284 | 实训中心 | 玉建军 | 9 | 2007258500 | 数控立式铣床 | 240000 | 2007.11.15 | 学校特批 | XK714G | 汉川机床集团有限公司 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 工作台面宽度X长度 400X900
285 | 实训中心 | 玉建军 | 10 | 2012075601 | 万能外圆磨床 | 114500 | 2012.06.27 | 十二五投资11计划专业 | MA1432*1000 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 金工车间 | 梁春芳 | 13512252831 | 最大磨削直径X长度320X1000
286 | 实训中心 | 玉建军 | 11 | 2003085100 | 数控车床 | 178000 | 2003.6.1 | 教育事业费 | SK50 | 宝鸡机床厂 | 金工车间 | 于继海 | 18802206670 | 最大车削直径X长度 500X1000